PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018

(Processo Administrativo n.°23091.003064/2018-15)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, por meio da Divisão de Licitações, sediada na Av. Francisco Mota, 572, CEP: 59625000, Costa e Silva, Mossoró/RN, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012  das Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°8.538, de 06 de outubro de 2015, Portaria MP nº 409, de 21 de dezembro de 2016, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 18/04/2018

Horário: 09:00hs (horário de Brasília)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção (corretiva/preventiva) de aparelhos de refrigeração (condicionadores de ar, geladeiras, freezers, bebedouros, câmaras frias, dentre outros), nos campi da UFERSA nas cidades de Angicos/RN, Caraúbas/RN, Mossoró/RN e Pau dos Ferros/RN, com fornecimento de peças de reposição quando for necessário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será formada por um único grupo, conforme tabela constante do Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MP nº 2, de 2010.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

    - que estejam em processo de dissolução, falência, cisão, fusão ou incorporação;

    - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

  - Como condição de participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em ampo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

    - assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte;

    - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

    - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

    - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

DO ENVIO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário e total do item;

    - Descrição detalhada do objeto.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

    - A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

    - Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do art. 63, §2º da IN 5/2017);

  - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário e total do item

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 20 (vinte) segundos).

    - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão.

    - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

    - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

  - Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

  - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:

    - contenha vício insanável ou ilegalidade;

    - não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

    - apresentar preço manifestamente inexequível;

    - não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e produtividade adotada.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no anexo VII-A, item 9.4 da IN nº 05/2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

  - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

    - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

DA HABILITAÇÃO

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

  - SICAF;

  - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

  - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

  - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

  - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

  - A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso poderá ser substituída pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10.

    - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

    - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas e no máximo de dois dias, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:

    - Habilitação jurídica:

      - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

      - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

      - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

      - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

      - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

      - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

      - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

    - Regularidade fiscal e trabalhista:

      - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

      - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

      - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

      - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

      - prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

      - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

      - caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais (ou estaduais) relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal (Fazenda Estadual) do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

      - caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

    - Qualificação Econômico-Financeira:

      - certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

      - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

      - O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) igual a R$ 121.110,38 (cento e vinte e um mil, cento e dez reais e trinta e oito centavos).

    - As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

      - Certidão de Registro e Quitação, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

        - No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do Estado do Rio Grande do Norte, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato;

      - Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de:

        - Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica, legalmente habilitados, que se responsabilizarão pelos trabalhos, relativa à execução de serviço de manutenção de ar condicionados e equipamentos de refrigeração em empresas públicas ou privados, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.

        - Comprovante de que a licitante dispõe de um profissional de Engenharia Mecânica, ou outro(s), com atribuições de competências compatíveis com o objeto desta licitação. Este profissional deverá ser o mesmo do(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional de que trata o item

        - Esta comprovação poderá se dá através de:

- Apresentação do registro na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) caso a empresa tenha em seu quadro permanente o profissional em menção; ou;

- Da comprovação da existência de um contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, caso a empresa já disponha de contrato vigente com um profissional que atenda ao requisito; ou;

- Através da emissão de uma declaração de aceitação da responsabilidade técnica (ANEXO VIII) emitida pelo profissional a ser contratado pela empresa para responsabilizar-se pela execução; ou;

- Através da Certidão de Registro e Quitação da empresa emitida pelo CREA, conforme o item 9.9.4.2.1 onde conste o nome deste profissional como integrante do quadro técnico

          - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

        - Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, registrado no CREA, nos termos do artigo 57 da Resolução CONFEA nº 1.025/09, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à realização de manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração, que somados comprovem a execução de no mínimo 2.000 concertos;

        - Declaração de que instalará escritório na cidade de Mossoró, durante toda a vigência do contrato a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SLTI/MP nº 05/2017, conforme modelo do Anexo IX a este Edital. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.

    - As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão apresentar ainda:

      - Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme Anexo VI e item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade), na forma do Anexo VII deste Edital.

      - O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

      - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2(dois) dias, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail pregao@ufersa.edu.br. Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 01(um) após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), ou e-mail.

      - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

      - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

        - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

      - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

      - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

      - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

      - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

      - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

      - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas e máximo de 2 (dois) dias, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

    - apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

    - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

DOS RECURSOS

  - O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

    - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

    - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou no mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

  - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item (ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

    - Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

- DO TERMO DE CONTRATO

  - Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua convocação, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.

  - Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “online” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

    - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

  - O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

- DO REAJUSTE

  - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este Edital.

  - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

- DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

  - A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço, nos seguintes termos:

    - No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

    - No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

  - No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

    - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

    - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

  - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, sendo:

I = índice de atualização financeira;

TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;

EM=Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

  - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

  - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

    - não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

    - apresentar documentação falsa;

    - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - não mantiver a proposta;

    - cometer fraude fiscal;

    - comportar-se de modo inidôneo;

  - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

    - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao@ufersa.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Francisco Mota, 572, Presidente Costa e Silva – Mossoró/RN, seção Comissão Permanente de Licitação.

  - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições

  - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, conforme disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15°, do Decreto nº 7.892, de 2013

  - As aquisições referentes aos itens desta licitação, somente serão admitidas nas seguintes hipóteses:

a) aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame;

ou

b) aquisição de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico. www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Francisco Mota, 572, Presidente Costa e Silva – Mossoró/RN, nos dias úteis, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min,, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I - Termo de Referência;

    - ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços;

    - ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

    - ANEXO IV – Modelo de Proposta;

    - ANEXO V – Instrumento de Medição de Resultado – IMR

    - ANEXO VI – Modelo de Termo de Vistoria

    - ANEXO VII – Modelo declaração de desistência de visita técnica

    - ANEXO VIII - Declaração de Aceitação da Responsabilidade

    - ANEXO IX - Modelo de declaração de existência e compromisso de manutenção de escritório na cidade de Mossoró/RN

........................................... , ......... de ................................. de 20.....

Assinatura da autoridade competente

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2018

- DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada em serviço de instalação, desinstalação e manutenção (corretiva/preventiva) de aparelhos de refrigeração (condicionadores de ar, geladeiras, freezers, bebedouros, câmaras frias, dentre outros), nos campi da UFERSA nas cidades de Angicos/RN, Caraúbas/RN, Mossoró/RN e Pau dos Ferros/RN, com fornecimento de peças de reposição quando for necessário, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

| GRUPO ÚNICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |  |
| 1 | Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 600 |  |
| 2 | Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 600 |  |
| 3 | Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 50 |  |
| 4 | Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto com capacidade de 36.000 a 48.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 200 |  |
| 5 | Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto com capacidade de 58.000 a 80.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 80 |  |
| 6 | Manutenção preventiva de aparelho tipo Cassete 24.000 a 30.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 100 |  |
| 7 | Manutenção preventiva de aparelho tipo Cassete 36.000 a 48.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |
| 8 | Manutenção preventiva de aparelho tipo Splitão 12TR (240.000 BTUS), incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno, verificação do circuito elétrico de controle, porcas, parafusos e outros fixadores, verificação corrente elétrica dos motores, polias e correias. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 9 | Manutenção preventiva em bebedouro tipo gelágua, consistindo em limpeza física, revisão do sistema de refrigeração e elétrico. CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |
| 10 | Manutenção preventiva em bebedouro tipo industrial (3 ou 2 torneiras), consistindo em limpeza física, substituição do filtro de água, revisão do sistema de refrigeração e elétrico. CATSER: 00000350-6 | UND | 60 |  |
| 11 | Manutenção preventiva em câmara frigorífica com verificação de pontos de condensação nos marcos da porta; verificar a drenagem de água no evaporador; verificação da atuação dos termostatos; limpeza do sistema, lubrificação dos moto-ventilador, medição das pressões de descarga e sucção, vistoria do sistema elétrico com medição de suas amperagens e voltagens; limpeza dos condensadores com desengraxante apropriado para o sistema. CATSER: 00002079-6 | UND | 5 |  |
| 12 | Manutenção preventiva em ventilador climatizador ou umidificador de ar com substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |
| 13 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall e Janela de 9.000 a 30.000 BTU, em serviços gerais que não demandem troca de componentes, como: correção de ruídos, substituição das unidades evaporadora e condensadora, correção de problemas elétricos e eletrônicos e correção de vazamentos de água em seu dreno. CATSER: 00002283-7 | UND | 300 |  |
| 14 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto de 36.000 a 80.000 BTU, em serviços gerais que não demandem troca de componentes, como: correção de ruídos, substituição das unidades evaporadora e condensadora, correção de problemas elétricos e eletrônicos e correção de vazamentos de água em seu dreno. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |
| 15 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Cassete de 24.000 a 48.000 BTU, em serviços gerais que não demandem troca de componentes, como: correção de ruídos, substituição das unidades evaporadora e condensadora, correção de problemas elétricos e eletrônicos e correção de vazamentos de água. CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |
| 16 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall de 9.000 a 30.000 BTU, incluindo correção de vazamentos de gás nas unidades (evaporadora ou condensadora) ou na tubulação frigorífera, por meio de solda específica para estes componentes. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |
| 17 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto de 36.000 a 60.000 BTU, incluindo correção de vazamentos de gás nas unidades (evaporadora ou condensadora) ou na tubulação frigorífera, por meio de solda específica para estes componentes. CATSER: 00002283-7 | UND | 30 |  |
| 18 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Cassete de 24.000 a 48.000 BTU, incluindo correção de vazamentos de gás nas unidades (evaporadora ou condensadora) ou na tubulação frigorífera, por meio de solda específica para estes componentes. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |
| 19 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado do tipo Split com capacidade térmica diversas, incluindo substituição e fornecimento de placa eletrônica universal que obrigatoriamente deve vir com o seu respectivo controle e pilhas. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |
| 20 | Fornecimento do controle universal e pilhas para aparelhos de ar condicionado tipo Split. CATSER: 00002283-7 | UND | 40 |  |
| 21 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade térmica diversas, incluindo substituição e fornecimento do sensor de temperatura. CATSER: 00002283-7 | UND | 30 |  |
| 22 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade térmica diversas, incluindo substituição e fornecimento do sensor degelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 30 |  |
| 23 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto de 36.000 a 80.000 BTU, incluindo substituição e fornecimento de contatora apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 30 |  |
| 24 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Cassete de 24.000 a 48.000 BTU, incluindo substituição e fornecimento de contatora apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |
| 25 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Splitão de 240.000 BTU (12TR), incluindo substituição e fornecimento de contatora apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 26 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Cassete, incluindo substituição e fornecimento da bomba de dreno apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 27 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall de 9.000 a 30.000 BTU, incluindo substituição e fornecimento da turbina da evaporadora apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |
| 28 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto de 36.000 a 60.000 BTU, incluindo substituição e fornecimento da turbina da evaporadora apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 15 |  |
| 29 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 1 UF à 4 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |
| 30 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 5 UF à 9 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |
| 31 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 10 UF à 20 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 80 |  |
| 32 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 21 UF à 30 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |
| 33 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 31 UF à 50 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |
| 34 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 51 UF à 70 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |
| 35 | Serviço de substituição do suporte de fixação das unidades condensadora ou evaporadora de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall de 9.000 a 30.000 BTUS, incluindo o fornecimento do suporte, buchas e parafusos necessários. CATSER: 00002283-7 | UND | 15 |  |
| 36 | Serviço de substituição do suporte de fixação das unidades condensadora ou evaporadora de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto de 36.000 a 60.000 BTUS, incluindo o fornecimento do suporte, buchas e parafusos necessários. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 37 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 9000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |
| 38 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 9000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor inverter rotativo e recarga de gás R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 39 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 12000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |
| 40 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 12000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor inverter rotativo e recarga de gás R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 41 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 18000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 42 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 18000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor inverter rotativo e recarga de gás R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 43 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 22.000 a 24000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 44 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 22.000 a 24000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor inverter rotativo e recarga de gás R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 45 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 30000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 46 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 36000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 47 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 48000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 48 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 58000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 49 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 60000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 50 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 9000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |
| 51 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 12000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |
| 52 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 18000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 15 |  |
| 53 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 24000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 15 |  |
| 54 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 30000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 55 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 36000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 56 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 48000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 57 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 58000 ou 60000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 58 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 9000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 59 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 12000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 60 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 18000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 61 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 24000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 62 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 30000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 63 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 36000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 64 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 48000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 65 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 58000 ou 60000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |
| 66 | Serviço de reparo ou substituição da placa eletrônica de máquina inverter. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |
| 67 | Serviço de recarga de gás R-22 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 9000 a 12.000BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |
| 68 | Serviço de recarga de gás R-22 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 9000 a 12000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |
| 69 | Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 9000 a 12000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 75 |  |
| 70 | Serviço de recarga de gás R-410 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 9000 a 12000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |
| 71 | Serviço de recarga de gás R-22 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18000 a 24000BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 75 |  |
| 72 | Serviço de recarga de gás R-22 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18000 a 24000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |
| 73 | Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18000 a 24000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 75 |  |
| 74 | Serviço de recarga de gás R-410 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18000 a 24000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |
| 75 | Serviço de recarga de gás R-22 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30000 a 36000BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 75 |  |
| 76 | Serviço de recarga de gás R-22 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30000 a 36000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |
| 77 | Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30000 a 36000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 75 |  |
| 78 | Serviço de recarga de gás R-410 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30000 a 36000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |
| 79 | Serviço de recarga de gás R-22 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 48000 a 60000BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |
| 80 | Serviço de recarga de gás R-22 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 48000 a 60000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |
| 81 | Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 48000 a 60000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |
| 82 | Serviço de recarga de gás R-410 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 48000 a 60000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |
| 83 | Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelho de Ar-Condicionado do tipo Splitão 240.000 BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |
| 84 | Serviço de recarga de gás R-410 complementar em aparelho de Ar-Condicionado do tipo Splitão 240.000 BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás | UND | 15 |  |
| 85 | Manutenção corretiva (mão de obra em serviços gerais) em aparelho de Ar-Condicionado tipo Splitão12 TR (240.000 BTU). CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |
| 86 | Manutenção corretiva (mão de obra em serviços gerais) em freezers e geladeiras de capacidade diversas. CATSER: 00000350-6 | UND | 40 |  |
| 87 | Manutenção corretiva em freezers e geladeiras de capacidade diversas, incluindo substituição e fornecimento do compressor adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 15 |  |
| 88 | Manutenção corretiva em freezers e geladeiras de capacidade diversas, incluindo substituição e fornecimento do Termostato adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |
| 89 | Serviço de recarga de gás em geladeiras e freezers de capacidade diversas, incluindo fornecimento de gás R-134a. CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |
| 90 | Serviço de recarga de gás em geladeiras e freezers de capacidade diversas, incluindo mão de obra e o fornecimento de gás R-600a. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |
| 91 | Manutenção corretiva em freezers e geladeiras de capacidade diversas, para troca de borracha de vedação, incluso mão de obra e peça. (Incluso esta linha) | UND | 15 |  |
| 92 | Manutenção corretiva (mão de obra em serviços gerais) em bebedouros industriais (3 ou 2 torneiras). CATSER: 00000350-6 | UND | 50 |  |
| 93 | Manutenção corretiva em bebedouros industriais (3 ou 2 torneiras), incluindo substituição e fornecimento do compressor adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |
| 94 | Manutenção corretiva em bebedouros industriais (3 ou 2 torneiras), incluindo substituição e fornecimento do Termostato adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |
| 95 | Manutenção corretiva em bebedouros industriais (3 ou 2 torneiras), incluindo substituição e fornecimento de torneira em Aço Inox adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |
| 96 | Serviço de recarga de gás em bebedouros industriais (3 ou 2 torneiras), incluindo mão de obra e o fornecimento de gás R-134ª CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |
| 97 | Manutenção corretiva (mão de obra em serviços gerais) em bebedouros do tipo gelágua de coluna ou de mesa. CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |
| 98 | Manutenção corretiva em bebedouros do tipo gelágua de coluna ou de mesa, incluindo substituição e fornecimento do Termostato adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 70 |  |
| 99 | Manutenção corretiva em bebedouro do tipo gelágua de coluna ou de mesa, incluindo substituição e fornecimento de torneira em Plástico adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 50 |  |
| 100 | Manutenção corretiva em bebedouro do tipo gelágua de coluna ou de mesa, incluindo substituição e fornecimento do compressor adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |
| 101 | Serviço de recarga de gás em bebedouros do tipo gelágua de coluna ou de mesa, incluindo mão de obra e o fornecimento de gás R-134A. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |
| 102 | Serviço de recarga de gás em bebedouros do tipo gelágua de coluna ou de mesa, incluindo mão de obra e o fornecimento de gás R-600A. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |
| 103 | Manutenção corretiva (mão de obra em serviços gerais) em câmeras frias de capacidade diversas. CATSER: 00002079-6 | UND | 10 |  |
| 104 | Serviço de recarga de gás em câmeras frias de capacidade diversas, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás R-22. CATSER: 00002079-6 | UND | 10 |  |
| 105 | Instalação Split Hi Wall de 9000 a 12000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre com diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 120 |  |
| 106 | Instalação Split Hi Wall de 18000 a 30000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre de diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 100 |  |
| 107 | Instalação Split Piso Teto de 36000 a 48000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre com diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 50 |  |
| 108 | Instalação Split Piso Teto de 58000 a 60000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre com diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 10 |  |
| 109 | Instalação Split Cassete de 24000 a 30000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre com diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 60 |  |
| 110 | Instalação Split Cassete de 36000 a 48000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre com diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 40 |  |
| 111 | Instalação de Splitão de 12TR (240.000 BTU), incluso somente mão de obra CATSER: 00000202-0 | UND | 5 |  |
| 112 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 1/4", incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 00000202-0 | M | 800 |  |
| 113 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 3/8", incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 00000202-0 | M | 800 |  |
| 114 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 1/2", incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 00000202-0 | M | 800 |  |
| 115 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 5/8”, incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 00000202-0 | M | 300 |  |
| 116 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 3/4", incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 000002020 | M | 300 |  |
| 117 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 7/8", incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 000002020 | M | 200 |  |
| 118 | Instalação de fio elétrico flexível bitola 2,5 MM CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |
| 119 | Instalação de fio elétrico flexível bitola 4 MM CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |
| 120 | Instalação de fio elétrico flexível bitola 6 MM CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |
| 121 | Instalação cabo PP 3 vias x 1,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1500 |  |
| 122 | Instalação cabo PP 3 vias x 2,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1500 |  |
| 123 | Instalação cabo PP 4 vias x 1,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1500 |  |
| 124 | Instalação cabo PP 4 vias x 2,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1500 |  |
| 125 | Instalação cabo PP 5 vias x 1,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1500 |  |
| 126 | Instalação cabo PP 5 vias x 2,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |
| 127 | Instalação cabo PP 6 vias x 2,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |
| 128 | Instalação de dreno hidráulico confeccionado em tubo de PVC de 3/4", incluso curvas, joelhos e conexões, necessária a instalação, bem como o reparo com gesso ou cimento, de acordo com a estrutura da parede. CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |
| 129 | Desinstalação das unidades evaporadora e condensadora, incluindo remoção dos suportes e tubulação frigorífera em aparelhos Split Hi Wall de 9000 a 30000 BTU. CATSER: 000002020 | UND | 100 |  |
| 130 | Desinstalação das unidades evaporadora e condensadora, incluindo remoção dos suportes e tubulação frigorífera em aparelhos Split Piso Teto de 36000 a 60000 BTU. CATSER: 000002020 | UND | 50 |  |
| 131 | Desinstalação das unidades evaporadora e condensadora, incluindo remoção dos suportes e tubulação frigorífera em aparelhos Split Cassete de 24000 a 48000 BTU. CATSER: 000002020 | UND | 50 |  |
| 132 | Fornecimento de serviços para equipamentos de refrigeração em geral, não inclusos nos itens de 1 ao 132. CATSER: 000002020 | UND |  | 1 |
| 133 | Fornecimento de peças para equipamentos de refrigeração em geral, não inclusos nos itens de 1 ao 132. CATMAT: BR0022942 | UND |  | 1 |

  - O valor total referente ao item 132 é fixado pela administração em R$ 10.000,00 (Dez mil reais), sob pena de desclassificação, da proposta que oferecer para este item valor diferente do fixado.

  - O valor total referente ao item 133 é fixado pela administração em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob pena de desclassificação, da proposta que oferecer para este item valor diferente do fixado

  - Os valores referentes aos itens 132 e 133 do sub-item 1.1, serão utilizados na prestação de serviços e fornecimento de peças de maneira excepcional,em situações de interesse da administração que não estejam contemplados nos demais itens.

    - Para a comprovação dos valores referentes a prestação de serviços e fornecimento de peças que serão pagos através dos itens 132 e 133, a empresa deverá apresentar a composição de preços, mediante apresentação de 03 (três) orçamentos em empresas do ramo, os quais serão conferidos com o valor de mercado pelo fiscal técnico da Contratante e/ou na ausência deste, pelo Gestor do Contrato, adotando-se sempre o menor preço.

  - Os itens 113 ao 129 serão utilizados quando a extensão das instalações ultrapassar o estabelecido nos itens de instalações ou quando for necessário utilizar em casos de manutenções corretivas.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - Atualmente a UFERSA possui em média cerca de 2500 equipamentos de refrigeração, que incluem ar condicionados, freezers, geladeiras e bebedouros. A estimativa em 2018, com a criação de novos prédios, é que este número chegue a 3000 aparelhos. Em cumprimento com a legislação da ANVISA e recomendações dos fabricantes, a UFERSA necessita contratar uma empresa especializada em prestar manutenções preventivas e eventuais corretivas nestes equipamentos, além da instalação de novos aparelhos de ar condicionado, de acordo com a criação de novas salas. Necessitamos contratar empresa especializada para realizar no mínimo 1 (uma) manutenção preventiva por ano em cada equipamento de ar condicionado dos campi da UFERSA, e realizar eventuais consertos (manutenções corretivas) sempre que for necessário. Além disso, prevemos a instalação de 391 novas máquinas para o prédio de Engenharias, no Campus Mossoró, com previsão de entrega em 2018. Pelo fato dos campi da UFERSA estarem localizados numa região do semi-árido nordestino, com temperaturas médias de 27,4°C e com baixos índices de chuvas, é indispensável o uso de aparelhos condicionadores de ar em salas de aulas ou administrativas. Por este motivo, cerca de 90% dos ambientes da UFERSA são climatizados atualmente, assim, é necessário que a UFERSA possua um contrato com uma empresa especializada em prestar manutenções preventivas e corretivas nestes equipamentos, além da instalação de novos aparelhos de acordo com a necessidade dos setores.

- DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.520/2002, pois, seus padrões de desempenho e qualidade foram objetivamente definidos neste instrumento, por meio de especificações usuais de mercado.

  - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

  - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

- FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

    - Manutenção Preventiva de Aparelhos de Ar Condicionado e equipamentos de refrigeração em geral: Sistemática regular de revisões e serviços para garantir as melhores condições de desempenho dos equipamentos, no que se refere a seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como prevenir a ocorrência de defeitos que possam redundar em danos nos componentes, ou mesmo na paralisação do mesmo.

    - Manutenção Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado e equipamentos de refrigeração em geral: Visa a reparar avarias e tornar operacional o equipamento ocasionalmente desativado em decorrência de defeitos em seus componentes, peças ou sistemas. Será efetuada sempre que os mesmos necessitarem de reparo mecânico/elétrico bem como de substituição ou conserto de peças e acessórios que apresentem defeito ou desgaste.

    - Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado e equipamentos de refrigeração em geral: Instalação, com ou sem remanejamento de aparelhos, com a aplicação de Gás, Tubulações, mão francesa, instalações elétricas e demais adaptações técnicas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

    - Desinstalação de Aparelhos de Ar Condicionado e equipamentos de refrigeração em geral: Desinstalação de aparelhos, retirada das tubulações que ligam a condensadora à evaporadora. As desinstalações deverão atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante.

    - Serviço de recarga de gás nos aparelhos de refrigeração seram realizados de acordo com a necessideade do equipamento, ou seja, sempre que os níveis de pressão não estiverem de acordo com as recomendações do fabricante, devendo ser utilizado o fluido de refrigeração e a quantidade apropriada para máxima eficiência do equipamento.

    - Todas as visitas deverão ser registradas em documento próprio à presença da CONTRATADA.

    - A CONTRATADA deverá emitir, durante os chamados de manutenção e de urgência, relatório detalhado, descrevendo os defeitos apresentados, serviços efetuados de manutenção e correção, peças substituídas, bem como as sugestões relativas à Manutenção Corretiva considerada necessária. Os relatórios serão emitidos em 02 (duas) vias e assinados pelo responsável pelo contrato na unidade requisitante;

    - A CONTRATADA fornecerá o orçamento detalhado, o qual indicará os serviços a serem realizados e, se necessário, as peças que necessitam de substituição por apresentarem defeito;

    - A execução dos orçamentos apresentados pela contratada dependerá de prévia ciência e autorização por parte dos Fiscais formalmente designados pela Contratante.

    - A CONTRATADA deverá realizar testes e ajustes após os reparos para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos;

    - Os usuários deverão ser orientados sobre eventuais providências que possam melhorar o desempenho dos equipamentos.

    - O equipamento e/ou qualquer componente que apresentar defeito e precisar ser removido das dependências das Unidades, para as instalações da CONTRATADA, somente será aceito mediante o atendimento das seguintes condições:

a) Parecer técnico da CONTRATADA justificando a necessidade de remoção do equipamento e a data prevista para a sua devolução;

b) Documento contendo aprovação do responsável técnico pelo equipamento;

c) Autorização expressa da Direção da Unidade Requisitante;

d) Atender aos procedimentos legais de saída de bens permanentes da UFERSA;

e) Embalagem, transporte adequado, seguro, rápido e eficaz (ida-volta) por conta, ônus e responsabilidade da CONTRATADA.

    - A responsabilidade pelas despesas com a remoção dos equipamentos, peças e acessórios para qualquer local externo às dependências da CONTRATANTE, para recuperação, bem como pela sua posterior devolução, acompanhada da devida autorização expressa pelo setor de manutenção, será exclusiva da CONTRATADA;

    - Ao final de cada serviço é de responsabilidade da CONTRATADA sanar danos na pintura, revestimentos, forro, divisórias, esquadrias, entre outros danos causados pelos serviços de manutenção dos equipamentos;

    - É de responsabilidade da Contratada a regularização da alvenaria com massa corrida, lixamento e pintura seguindo os padrões originais de tinta e cor do local interna e externa da alvenaria, caso haja danos;

    - As tubulações que precisarem de substituição deverão ser trocadas por outras de material equivalente ou superior ao item a ser substituído, as expensas da contratada, mediante apresentação de orçamento.

    - Os danos a um compressor novo, causados por falhas na limpeza do sistema realizada pela contratada, serão cobertos pela garantia do serviço executado.

    - A empresa Contratada é responsável pela limpeza do local ao término dos serviços de manutenção;

    - Após a reinstalação dos equipamentos, deverão ser feitos testes de funcionamento e verificação do nível de ruído.

    - A empresa CONTRATADA deverá fornecer todos equipamentos de proteção individual, de acordo com NR 06, exigindo o seu uso e zelo pelos funcionários;

    - A empresa CONTRADA deverá fornecer fardamento e crachás de identificação de seus funcionários.

- INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

  - A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

    - Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:

      - Campus da UFERSA Angicos/RN– Rua Gamaliel Martins Bezerra, nº 587, Bairro Alto da Alegria, na cidade de Angicos/RN.

      - Campus da UFERSA Caraúbas/RN – RN 223, Km 01, Sítio Esperança II, Zona Rural, Caraúbas/RN.

      - Campus da UFERSA Pau dos Ferros/RN – BR 226, Km 405, Bairro São Geraldo, na cidade de Pau dos Ferros.

      - Campus da UFERSA Mossoró/RN:

        - Campus Central - Av. Francisco Mota, nº 572, Bairro Presidente Costa e Silva, na cidade de Mossoró-RN.

        - NUTESA - Fazenda da UFERSA, Sítio Rio Angicos, S/N, Zona Rural, Mossoró/RN.

        - Fazenda Experimental Rafael Fernandes – Sítio Alagoinha, nº 51, Zona Rural, Mossoró/RN.

        - Núcleo de Práticas Jurídicas - Avenida Jorge Coelho de Andrade, 278, Bairro Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN.

      - A Contratada arcará com todos os custos referentes à prestação dos serviços em qualquer dos Campi da UFERSA constantes nos endereços citados no subitem 5.1.1.

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

    - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

- Os resultados alcançados, com verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

- Os recursos humanos empregados;

- A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

- A adequação dos serviços prestados à rotina da execução estabelecida;

- O cumprimento das demais obrigações;

- A satisfação do público usuário;

- Licitante vencedora, caso não seja a empresa atual, deverá programar a transição de uma empresa para a outra, de forma a não haver interrupção no fornecimento do serviço.

    - Os serviços devem ser prestados em estrita observância às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da portaria 3.523/98 – Ministério da Saúde, da Resolução nª 9/2003 da ANVISA e pela Lei 13.589/2018,

    - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

      - A manutenção preventiva atenderá, no mínimo, as atividades abaixo:

- Remover e limpar a frente plástica, com verificação do seu estado de conservação;

- Verificar a operação de drenagem de água da bandeja, a inclinação e desobstrução do dreno;

- Verificar os filtros de ar e eliminar as sujeiras;

- Verificar e eliminar as frestas dos filtros;

- Limpar o elemento filtrante (fibras de nylon aglutinadas e resina sintética ou espuma de poliuretano)  utilizando os meios e substâncias mais adequados, como exemplo: por  imersão em solução de água  morna e sabão neutro, enxaguando-o em água corrente e secando-o bastante antes de recolocá-lo no aparelho;

- Limpar com escova a parte frontal do evaporador e condensador;

- Lubrificar as partes necessárias;

- Verificar termostato, tomada, rabicho chave seletora, capacitores de fase eletrolítico e outros componentes elétricos;

- Verificar ruídos e vibrações anormais, procedendo aos ajustes e correções necessários;

- Inspecionar todo o sistema para averiguar e sanar quaisquer irregularidades, medindo voltagem, amperagem, temperatura e efetuando leitura da corrente e tensão de todo sistema elétrico;

- Remover chassis e lavar externamente o evaporador e o condensador;

- Verificar e eliminar sujeiras, danos, ferrugens e corrosões na moldura da serpentina e da bandeja e aplicar produtos anticorrosivos, antiferrugem ou pintura, se necessário;

- Lavar bandejas e serpentinas com remoção de biofilme (lodo), sem uso de produtos desengraxantes e corrosivos;

- Limpar adequadamente o gabinete do condicionador;

- Limpar e lubrificar as buchas, mancais e eixo do motor do ventilador;

- Verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico (se está preservado e contém bolor);

- Aplicar produto de ação antimicrobiana, antibacteriana e alto poder de eficiência contra todo tipo de microrganismos (bactérias gram-negativas, gram-positivas, fungos, algas e vírus);

- Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;

- Inspeção do balanceamento da ventilação e chassis, rolamentos, oscilações excessivas e vibrações;

- Limpar hélice do ventilador, serpentinas do evaporador e condensador;

- Verificar suportes e fixações do gabinete;

- Manutenção geral da unidade condensadora no caso de Split´s, inclusive com banho de vaselina industrial;

- Lubrificação dos eixos dos motores elétricos e banho de vaselina industrial nas partes ferrosas;

- Executar lavagem do chassi e gabinete;

- Proceder a completa limpeza dos condensadores e evaporadores com lavagem do sistema de aletamento e tubos com a utilização de produto químico decapante, de forma a eliminar a oxidação superficial das aletas e serpentinas;

- Inspecionar todas as tubulações do circuito frigorígeno;

- Lubrificar partes móveis do equipamento;

- Reapertar os parafusos de fixação da hélice, turbina e paredes separadoras;

- Operar e conferir sequência de comando elétrico do condicionador.

      - A manutenção Corretiva atenderá, no mínimo, as atividades abaixo:

- Eliminar danos e corrosão;

- Realizar a troca de peças danificadas por novas.

- Proceder a imediata recuperação dos aparelhos que se encontram fora de funcionamento;

- Verificar a existência de vazamentos de gás, reparar se necessário;

- Substituição do filtro de gás, quando for o caso;

- Revisar todas as partes metálicas dos equipamentos, eliminando os pontos de oxidação, com posterior pintura das peças trabalhadas;

- Quando necessário, recuperar os revestimentos protetores e pintar o chassi do equipamento com tinta a base de alcatrão e hulha, de forma a preservar o seu estado original;

- Recondicionamentos do chassi, compressor e motor do ventilador;

- Outros serviços que devam ser executados para colocar equipamentos em operatividade.

      - A Instalação de aparelhos de ar condicionado e equipamento de refrigeração em geral atenderá, no mínimo, as especificações abaixo

- Todas as interligações necessárias (elétricas, frigoríficas, etc.) deverão ser efetuadas de forma a preservar-se a total estanqueidade dos gabinetes, utilizando-se silicone e prensa cabos para a vedação final.

- O isolamento térmico flexível das linhas de líquido e gás deverá ser feito com espuma elastomérica de espessura mínima de 09 mm, constituído de uma estrutura de células fechadas, resistente ao fogo, condutividade de 0,035w/m.k à 0ºC e resistência a difusão de vapor d'água maior ou igual a 7000.

- Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias contra a formação de oxidação no interior dos tubos de cobre. As passagens da tubulação através das paredes de alvenaria deverá ser protegida por tubos de PVC, evitando o contato direto do cobre com a argamassa de cimento/cal o que poderia provocar a perfuração das paredes da tubulação frigorífica.

- Todas as intervenções necessárias em alvenaria como furação, reboco, acabamento, pintura, deverão ser realizadas pela Contratada. Os furos necessários devem ser executados na alvenaria e não nos elementos da estrutura de concreto armado (vigas, lajes e pilares) e deverá ser feito acabamento posterior a instalação.

- Todos os materiais e mão-de-obra a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade. Serão recusados pela Fiscalização materiais não especificados ou serviços imperfeitos que deverão ser prontamente refeitos às expensas da Contratada.

- Após a instalação, o local deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo entulho (sujeira) deverá ser removido pela empresa contratada.

      - Desinstalação de aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeração em geral atenderá, no mínimo, as atividades abaixo:

- Retirada do evaporador e do condensador do equipamento, os quais deverão ser colocados em local designado pelo fiscal do contrato.

- A Recomposição do telhado e sua vedação, quando necessário, deverão ser realizadas de forma a não permitir infiltração de água da chuva, uma vez que fará parte da garantia dos serviços;

- Rebocar, emassar e pintar a parede no lugar que foi quebrado na cor padrão do ambiente;

- Retirar a mão francesa;

- Desmontagem e montagem de forro PVC, onde houver necessidade;

- Retirada da tubulação frigorífera de cobre, quando houver necessidade;

      - Serviço de recarga de gás

- O serviço de recarga de gás deverá ser executado sempre que o equipamento estiver com o nível de pressão inferior as recomendações do fabricante;

- Deverá ser utilizado o tipo de fluido refrigerante apropriado ao modelo do equipamento;

- Entende-se por recarga de gás completa, o serviço executado quando o equipamento estiver com a pressão nominal de trabalho abaixo de 20 % da pressão ideal de trabalho;

- Entende-se por recarga de gás complementar, o serviço executado que visa restabelecer a pressão ideal do sistema quando o nível de gás estiver abaixo do recomendado pelo fabricante, mas não a inferior a 20% da pressão ideal, provocado por algum vazamento no sistema.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - A contratada deverá atender aos requisitos previstos no Edital de licitação e seus anexos, inclusive as condições de habilitação e qualificação.

  - O serviço tem natureza continuada visto que a interrupção deste pode comprometer a continuidade das atividades acadêmicas e da administração.

    - A duração inicial do contrato deverá ser de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

      - Os serviços tenham sido prestados regularmente;

      - A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

      - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

      - A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

    - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

  - Despesas inerentes à deslocamento e a hospedagem do pessoal envolvido na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das plataformas elevatórias e elevadores nos Campus da UFERSA, serão por conta da Contratada.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - O acompanhamento e a fiscalização do serviço serão de responsabilidade dos Servidores indicados pela Superintendência de Infraestrutura – SIN, designado por Portaria da PROAD, anexa ao processo, cabendo a estes anotar e registrar todas as ocorrências verificadas durante a execução da contratação.

  - A comunicação entre a fiscalização do serviço e a CONTRATADA será realizada por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - Aos servidores responsáveis pela fiscalização do contrato, designados pela UFERSA, caberão o ateste das faturas dos serviços prestados, desde que cumpridas as exigências estabelecidas no Contrato e no Edital de licitação com seus anexos.

  - O acompanhamento e a fiscalização do Contrato poderão ser processados nos termos dos arts. 39 a 47 da IN/SLTI/MPOG nº 05/2017.

  - Os servidores indicados para fiscalizar o contrato podem sustar qualquer trabalho/entrega que esteja em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

  - O pagamento será realizado mensalmente tomando por base a prestação de serviço realizada no mês de referência, mediante a apresentação de Nota Fiscal.

    - Para o pagamento referente aos serviços de manutenções preventivas, manutenções corretivas, instalação e desinstalação, deverá ser emitido Nota Fiscal de serviço.

    - Para o pagamento referente às peças utilizadas (item 133 da tabela do subitem 1.1) deverá ser emitido Nota Fiscal de material.

    - Em momento anterior à emissão da Nota Fiscal para pagamento mensal e como condição indispensável para emissão do ateste pelo Fiscal do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do contrato o seguinte documento, que será analisado para posterior cálculo e emissão da Nota Fiscal:

      - Relatório mensal das atividades, com apresentação do cálculo do valor mensal dos serviços,

        - O relatório deverá conter os seguintes elementos:

a) Assinatura do responsável técnico da contratada;

b) Espaço para assinatura do responsável pelo acompanhamento do serviço;

c) Data e hora da realização dos serviços;

d) Discriminação detalhada dos serviços com os quantitativos e número de Ordem de Serviço (O.S);

    - O fiscal promoverá a análise do relatório e dos valores a serem pagos pelos serviços efetivamente prestados no período, e informará para o Representante da CONTRATADA o valor correto para emissão da Nota Fiscal.

    - O fiscal deverá mensalmente ajustar o pagamento devido à contratada de acordo com a aplicação dos indicadores constantes no instrumento de medição de resultado (IMR).

      - O pagamento será executado, mensalmente no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal de Serviços à Contratada, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato e acompanhada de comprovação da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93 e outros documentos legais e/ou contratuais determinados pelo fiscal do contrato.

  - As demais regras relativas à gestão contratual estarão dispostas na legislação que rege a matéria.

- MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

  - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar, no mínimo, os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para atender a demanda da UFERSA, conforme tabela abaixo:

| RELAÇÃO DE MATERIAIS |  |
| --- | --- |
| # | Especificação |
| 1 | Alicate amperímetro |
| 2 | Alicate para rebite |
| 3 | Alicate universal |
| 4 | Anemômetro |
| 5 | Bomba de lavagem de alta pressão (bomba lavajato) |
| 6 | Bomba de vácuo c/ capacidade inferior a 20 TR (portátil) |
| 7 | Chave de grifo |
| 8 | Cilindros para armazenamento de acetileno |
| 9 | Cilindros para armazenamento de gás refrigerante |
| 10 | Cilindros para armazenamento de nitrogênio |
| 11 | Cilindros para armazenamento de oxigênio |
| 12 | Compressores |
| 13 | Compressores de alta pressão |
| 14 | Conjuntos de solda oxi-acetileno |
| 15 | Detector de vazamento de gás, portátil |
| 16 | Esmeril de bancada |
| 17 | Ferro de solda |
| 18 | Flangeador |
| 19 | Jogo de chaves Allen |
| 20 | Jogo de chaves de fenda |
| 21 | Jogo de chaves Philips |
| 22 | Jogo de saca polias |
| 23 | Manômetros |
| 24 | Medidor de CO2 |
| 25 | Medidor de vazão (fluido água - equipamento digital) |
| 26 | Medidor de vazão (fluido ar) |
| 27 | Multímetro |
| 28 | Paquímetro |
| 29 | Prensa hidráulica |
| 30 | Recolhedor de Gás |
| 31 | Termômetros de 5 pontos |
| 32 | Viradeira manual de chapa |
| 33 | Demais ferramentas e equipamentos necessários a completa execução dos serviços contratados. |

  - A Contratada deverá providenciar a substituição/reposição de quaisquer equipamentos ou ferramentas em caso de desgaste, quebra, falha, furto, roubo e demais casos que venham a trazer prejuízos à execução dos serviços, sem qualquer ônus adicional para a UFERSA.;

  - A Contratada deverá possuir equipamentos e ferramentas em quantidade suficientes de forma a atender as demandas da UFERSA e cumprir plenamente com os prazos de execução dos serviços.

  - Tais materiais, ferramentas e equipamentos devem ser aplicados/utlizados em conformidade com as recomendações do fabricante, não sendo admitidos materiais recondicionados; e os materiais de consumo utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização devem ser biodegradáveis, devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim.

- DA VISTORIA

  - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07:30 horas às 11:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (84) 3317-8280  podendo sua realização ser comprovada por:

  - A Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme Anexo VI e item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade), na forma do Anexo VII deste Edital.

- DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A execução dos serviços será iniciada após data da assinatura do contrato, mediante Ordem de Serviço expedida pela PROAD.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

  - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

  - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

  - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

  - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

  - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

  - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

  - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Realizar mensalmente e conforme roteiro de manutenção preventiva, as manutenções preventivas em todos os equipamentos.

  - Realizar as manutenções corretivas, instalação e desinstalação demandadas pela UFERSA e/ou percebidas pela Contratada, mediante aprovação/autorização dos servidores responsáveis pela fiscalização do Contrato.

  - Fornecer peças necessárias para as manutenções corretivas, mediante aprovação/autorização dos servidores responsáveis pela fiscalização do Contrato.

  - Para a execução dos serviços nos campi da 	UFERSA, a contratada deverá disponibilizar de no mínimo 03 (três) equipes compostas por 02 (dois) funcionários técnicos em refrigeração para atender ao campus Mossoró, mesmo que haja uma outra equipe em atendimento aos campi do interior. As atividades de manutenção deverão ser desenvolvidas de segunda a sexta-feira das 07:30 as 11:30hs e 13:30 as 17:30hs, e aos sábados das 07:30 as 11:30hs.

  - Fornecer todas as ferramentas, máquinas e equipamentos necessários a realização dos serviços nos equipamentos de refrigeração em geral.

  - Fornecer uma viatura tipo pick-up com no mínimo de 700kg de capacidade de carga, para auxiliar no transporte das ferramentas, máquinas e equipamentos necessária a realização dos serviços nos equipamentos de refrigeração em geral

  - Atender aos chamados de manutenção das unidades fora da cidade de Mossoró no prazo de até 72 horas, mediante a solicitação do fiscal;

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

  - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

  - A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

  - A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo V do Edital, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

  - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

  - O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

  - Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

  - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

  - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

  - O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

  - O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

  - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

    - Aprovar os orçamentos apresentados pela contratada.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO (recebimento provisório e definitivo)

16.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

  - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

    - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).

16.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

16.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

16.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - falhar ou fraudar na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo; e

    - cometer fraude fiscal.

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

    - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

    - Multa de:

      - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

      - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acimaou de inexecução parcial da obrigação assumida;

      - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

      - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo; e

      - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

      - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

    - Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

  - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a União poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

  - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% ao dia sobre o valor do contrato |
| 2 | 0,4% ao dia sobre o valor do contrato |
| 3 | 0,8% ao dia sobre o valor do contrato |
| 4 | 1,6% ao dia sobre o valor do contrato |
| 5 | 3,2% ao dia sobre o valor do contrato |

Tabela 2

| INFRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | GRAU |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; | 05 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 04 |
| 3 | Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; | 03 |
| 4 | Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; | 02 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| 5 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; | 02 |
| 6 | Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; | 01 |
| 7 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |
| 8 | Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; | 01 |
| 9 | Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA | 01 |
| 10 | Produzir os resultados, executar, executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas | 01 |
| 11 | Utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. | 01 |

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Mossoró/RN, ___ de ____________ de 2018.

____________________________________________

Divisão de Contratos - DICONT

____________________________________________

Superintendência de Infra-Estrutura- SIN

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º .........

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido, com sede na Av. Francisco Mota, nº 572, bairro Presidente Costa e Silva, na cidade de Mossoró/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 24.529.265/0001-40, neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,  bem como à Portaria n. 409, de 21 dezembro de 2016 e à Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 05, de 26 de maio de 2017 e em conformidade com as disposições a seguir:

- DO OBJETO

  - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de instalação, desinstalação e manutenção (corretiva/preventiva) de aparelhos de refrigeração (condicionadores de ar, geladeiras, freezers, bebedouros, câmaras frias, dentre outros), nos campi da UFERSA nas cidades de Angicos/RN, Caraúbas/RN, Mossoró/RN e Pau dos Ferros/RN, com fornecimento de peças de reposição quando for necessário, especificados nos itens de 01 ao 133 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregãonº ........../2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL DO ITEM |

- VALIDADE DA ATA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, não podendo ser prorrogada.

- REVISÃO E CANCELAMENTO

  - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

  - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

  - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

    - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

  - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

    - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

    - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

  - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

  - O registro do fornecedor será cancelado quando:

    - descumprir as condições da ata de registro de preços;

    - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

    - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

    - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

    - por razão de interesse público; ou

    - a pedido do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)

ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO Nº ___/____

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) ........................................................ E A EMPRESA .............................................................

A União, por intermédio da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, com sede na Av. Francisco Mota, 572, Costa e Silva, CEP: 59625000, na cidade de Mossoró/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24529265/0001-40, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ......, de .....de..................... de 20..., publicada noDOUde .....de............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

# CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em serviço de instalação, desinstalação e manutenção (corretiva/preventiva) de aparelhos de refrigeração (condicionadores de ar, geladeiras, freezers, bebedouros, câmaras frias, dentre outros), nos campi da UFERSA nas cidades de Angicos/RN, Caraúbas/RN, Mossoró/RN e Pau dos Ferros/RN, com fornecimento de peças de reposição quando for necessário, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

  - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

  - Objeto da contratação:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL DO ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |

# CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de .........../......../........e encerramento em.........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

    - Os serviços tenham sido prestados regularmente;

    - Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

    - .Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

    - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

    - Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

    - Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e

    - Seja comprovado  que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

    - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

  - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

# CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

  - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

# CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

  - No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

# CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

  - O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017

# CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

  - O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do INPC.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

# CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

  - O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

# CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

# CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

  - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

  - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

  - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

  - É vedado à CONTRATADA:

    - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

    - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.

  - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

  - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

  - O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciáriade Mossoró/RN - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Mossoró/RN, xx de xxxxx de 2018.

| - CONTRATANTE - | - CONTRATADA - |
| --- | --- |
| _____________________________________ | ____________________________________ |
| - TESTEMUNHAS - |  |
| ____________________________________ Nome: CPF nº: | ____________________________________ Nome: CPF nº: |

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA

| IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  | UF: | CEP: |
| TELEFONE: | ( ) |  |  |
| EMAIL: |  |  |  |

| GRUPO ÚNICO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL DO ITEM |
| 1 | Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 600 |  |  |
| 2 | Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 600 |  |  |
| 3 | Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 50 |  |  |
| 4 | Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto com capacidade de 36.000 a 48.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 200 |  |  |
| 5 | Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto com capacidade de 58.000 a 80.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 80 |  |  |
| 6 | Manutenção preventiva de aparelho tipo Cassete 24.000 a 30.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 000022837 | UND | 100 |  |  |
| 7 | Manutenção preventiva de aparelho tipo Cassete 36.000 a 48.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |  |
| 8 | Manutenção preventiva de aparelho tipo Splitão 12TR (240.000 BTUS), incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação do dreno, verificação do circuito elétrico de controle, porcas, parafusos e outros fixadores, verificação corrente elétrica dos motores, polias e correias. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 9 | Manutenção preventiva em bebedouro tipo gelágua, consistindo em limpeza física, revisão do sistema de refrigeração e elétrico. CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |  |
| 10 | Manutenção preventiva em bebedouro tipo industrial (3 ou 2 torneiras), consistindo em limpeza física, substituição do filtro de água, revisão do sistema de refrigeração e elétrico. CATSER: 00000350-6 | UND | 60 |  |  |
| 11 | Manutenção preventiva em câmara frigorífica com verificação de pontos de condensação nos marcos da porta; verificar a drenagem de água no evaporador; verificação da atuação dos termostatos; limpeza do sistema, lubrificação dos moto-ventilador, medição das pressões de descarga e sucção, vistoria do sistema elétrico com medição de suas amperagens e voltagens; limpeza dos condensadores com desengraxante apropriado para o sistema. CATSER: 00002079-6 | UND | 5 |  |  |
| 12 | Manutenção preventiva em ventilador climatizador ou umidificador de ar substituição de pilhas do controle (quando necessário). CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |  |
| 13 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall e Janela de 9.000 a 30.000 BTU, em serviços gerais que não demandem troca de componentes, como: correção de ruídos, substituição das unidades evaporadora e condensadora, correção de problemas elétricos e eletrônicos e correção de vazamentos de água em seu dreno. CATSER: 00002283-7 | UND | 300 |  |  |
| 14 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto de 36.000 a 80.000 BTU, em serviços gerais que não demandem troca de componentes, como: correção de ruídos, substituição das unidades evaporadora e condensadora, correção de problemas elétricos e eletrônicos e correção de vazamentos de água em seu dreno. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |  |
| 15 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Cassete de 24.000 a 48.000 BTU, em serviços gerais que não demandem troca de componentes, como: correção de ruídos, substituição das unidades evaporadora e condensadora, correção de problemas elétricos e eletrônicos e correção de vazamentos de água. CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |  |
| 16 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall de 9.000 a 30.000 BTU, incluindo correção de vazamentos de gás nas unidades (evaporadora ou condensadora) ou na tubulação frigorífera, por meio de solda específica para estes componentes. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |  |
| 17 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto de 36.000 a 60.000 BTU, incluindo correção de vazamentos de gás nas unidades (evaporadora ou condensadora) ou na tubulação frigorífera, por meio de solda específica para estes componentes. CATSER: 00002283-7 | UND | 30 |  |  |
| 18 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Cassete de 24.000 a 48.000 BTU, incluindo correção de vazamentos de gás nas unidades (evaporadora ou condensadora) ou na tubulação frigorífera, por meio de solda específica para estes componentes. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |  |
| 19 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado do tipo Split com capacidade térmica diversas, incluindo substituição e fornecimento de placa eletrônica universal que obrigatoriamente deve vir com o seu respectivo controle e pilhas. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |  |
| 20 | Fornecimento do controle universal e pilhas para aparelhos de ar condicionado tipo Split. CATSER: 00002283-7 | UND | 40 |  |  |
| 21 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade térmica diversas, incluindo substituição e fornecimento do sensor de temperatura. CATSER: 00002283-7 | UND | 30 |  |  |
| 22 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade térmica diversas, incluindo substituição e fornecimento do sensor degelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 30 |  |  |
| 23 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto de 36.000 a 80.000 BTU, incluindo substituição e fornecimento de contatora apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 30 |  |  |
| 24 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Cassete de 24.000 a 48.000 BTU, incluindo substituição e fornecimento de contatora apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |  |
| 25 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Splitão de 240.000 BTU (12TR), incluindo substituição e fornecimento de contatora apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 26 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Cassete, incluindo substituição e fornecimento da bomba de dreno apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 27 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall de 9.000 a 30.000 BTU, incluindo substituição e fornecimento da turbina da evaporadora apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |  |
| 28 | Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto de 36.000 a 60.000 BTU, incluindo substituição e fornecimento da turbina da evaporadora apropriada ao modelo. CATSER: 00002283-7 | UND | 15 |  |  |
| 29 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 1 UF à 4 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |  |
| 30 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 5 UF à 9 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |  |
| 31 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 10 UF à 20 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 80 |  |  |
| 32 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 21 UF à 30 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |  |
| 33 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 31 UF à 50 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |  |
| 34 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor de 51 UF à 70 UF. CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |  |
| 35 | Serviço de substituição do suporte de fixação das unidades condensadora ou evaporadora de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall de 9.000 a 30.000 BTUS, incluindo o fornecimento do suporte, buchas e parafusos necessários. CATSER: 00002283-7 | UND | 15 |  |  |
| 36 | Serviço de substituição do suporte de fixação das unidades condensadora ou evaporadora de Ar-Condicionado tipo Split Piso Teto de 36.000 a 60.000 BTUS, incluindo o fornecimento do suporte, buchas e parafusos necessários. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 37 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 9000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |  |
| 38 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 9000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor inverter rotativo e recarga de gás R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 39 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 12000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |  |
| 40 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 12000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor inverter rotativo e recarga de gás R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 41 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 18000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 42 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 18000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor inverter rotativo e recarga de gás R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 43 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 22.000 a 24000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 44 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 22.000 a 24000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor inverter rotativo e recarga de gás R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 45 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 30000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 46 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 36000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 47 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 48000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 48 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 58000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 49 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 60000 BTUS, incluindo mão de obra, fornecimento do compressor rotativo e recarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 50 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 9000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |  |
| 51 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 12000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |  |
| 52 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 18000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 15 |  |  |
| 53 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 24000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 15 |  |  |
| 54 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 30000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 55 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 36000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 56 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 48000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 57 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 58000 ou 60000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 58 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 9000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 59 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 12000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 60 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 18000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 61 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 24000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 62 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 30000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 63 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 36000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 64 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 48000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 65 | Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo Split com capacidade de 58000 ou 60000 BTUS, incluindo mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da unidade condensadora de acordo com o modelo do equipamento. CATSER: 00002283-7 | UND | 5 |  |  |
| 66 | Serviço de reparo ou substituição da placa eletrônica de máquina inverter. CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |  |
| 67 | Serviço de recarga de gás R-22 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 9000 a 12.000BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |  |
| 68 | Serviço de recarga de gás R-22 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 9000 a 12000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |  |
| 69 | Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 9000 a 12000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 75 |  |  |
| 70 | Serviço de recarga de gás R-410 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 9000 a 12000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |  |
| 71 | Serviço de recarga de gás R-22 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18000 a 24000BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 75 |  |  |
| 72 | Serviço de recarga de gás R-22 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18000 a 24000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |  |
| 73 | Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18000 a 24000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 75 |  |  |
| 74 | Serviço de recarga de gás R-410 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18000 a 24000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |  |
| 75 | Serviço de recarga de gás R-22 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30000 a 36000BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 75 |  |  |
| 76 | Serviço de recarga de gás R-22 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30000 a 36000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |  |
| 77 | Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30000 a 36000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 75 |  |  |
| 78 | Serviço de recarga de gás R-410 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30000 a 36000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 150 |  |  |
| 79 | Serviço de recarga de gás R-22 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 48000 a 60000BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |  |
| 80 | Serviço de recarga de gás R-22 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 48000 a 60000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |  |
| 81 | Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 48000 a 60000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 50 |  |  |
| 82 | Serviço de recarga de gás R-410 complementar em aparelhos de Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 48000 a 60000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 100 |  |  |
| 83 | Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelho de Ar-Condicionado do tipo Splitão 240.000 BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. CATSER: 00002283-7 | UND | 10 |  |  |
| 84 | Serviço de recarga de gás R-410 complementar em aparelho de Ar-Condicionado do tipo Splitão 240.000 BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás | UND | 15 |  |  |
| 85 | Manutenção corretiva (mão de obra em serviços gerais) em aparelho de Ar-Condicionado tipo Splitão12 TR (240.000 BTU). CATSER: 00002283-7 | UND | 20 |  |  |
| 86 | Manutenção corretiva (mão de obra em serviços gerais) em freezers e geladeiras de capacidade diversas. CATSER: 00000350-6 | UND | 40 |  |  |
| 87 | Manutenção corretiva em freezers e geladeiras de capacidade diversas, incluindo substituição e fornecimento do compressor adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 15 |  |  |
| 88 | Manutenção corretiva em freezers e geladeiras de capacidade diversas, incluindo substituição e fornecimento do Termostato adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |  |
| 89 | Serviço de recarga de gás em geladeiras e freezers de capacidade diversas, incluindo fornecimento de gás R-134a. CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |  |
| 90 | Serviço de recarga de gás em geladeiras e freezers de capacidade diversas, incluindo mão de obra e o fornecimento de gás R-600a. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |  |
| 91 | Manutenção corretiva em freezers e geladeiras de capacidade diversas, para troca de borracha de vedação, incluso mão de obra e peça. (Incluso esta linha) | UND | 15 |  |  |
| 92 | Manutenção corretiva (mão de obra em serviços gerais) em bebedouros industriais (3 ou 2 torneiras). CATSER: 00000350-6 | UND | 50 |  |  |
| 93 | Manutenção corretiva em bebedouros industriais (3 ou 2 torneiras), incluindo substituição e fornecimento do compressor adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |  |
| 94 | Manutenção corretiva em bebedouros industriais (3 ou 2 torneiras), incluindo substituição e fornecimento do Termostato adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |  |
| 95 | Manutenção corretiva em bebedouros industriais (3 ou 2 torneiras), incluindo substituição e fornecimento de torneira em Aço Inox adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |  |
| 96 | Serviço de recarga de gás em bebedouros industriais (3 ou 2 torneiras), incluindo mão de obra e o fornecimento de gás R-134ª CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |  |
| 97 | Manutenção corretiva (mão de obra em serviços gerais) em bebedouros do tipo gelágua de coluna ou de mesa. CATSER: 00000350-6 | UND | 30 |  |  |
| 98 | Manutenção corretiva em bebedouros do tipo gelágua de coluna ou de mesa, incluindo substituição e fornecimento do Termostato adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 70 |  |  |
| 99 | Manutenção corretiva em bebedouro do tipo gelágua de coluna ou de mesa, incluindo substituição e fornecimento de torneira em Plástico adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 50 |  |  |
| 100 | Manutenção corretiva em bebedouro do tipo gelágua de coluna ou de mesa, incluindo substituição e fornecimento do compressor adequado ao equipamento. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |  |
| 101 | Serviço de recarga de gás em bebedouros do tipo gelágua de coluna ou de mesa, incluindo mão de obra e o fornecimento de gás R-134A. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |  |
| 102 | Serviço de recarga de gás em bebedouros do tipo gelágua de coluna ou de mesa, incluindo mão de obra e o fornecimento de gás R-600A. CATSER: 00000350-6 | UND | 20 |  |  |
| 103 | Manutenção corretiva (mão de obra em serviços gerais) em câmeras frias de capacidade diversas. CATSER: 00002079-6 | UND | 10 |  |  |
| 104 | Serviço de recarga de gás em câmeras frias de capacidade diversas, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás R-22. CATSER: 00002079-6 | UND | 10 |  |  |
| 105 | Instalação Split Hi Wall de 9000 a 12000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre com diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 120 |  |  |
| 106 | Instalação Split Hi Wall de 18000 a 30000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre de diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 100 |  |  |
| 107 | Instalação Split Piso Teto de 36000 a 48000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre com diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 50 |  |  |
| 108 | Instalação Split Piso Teto de 58000 a 60000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre com diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 10 |  |  |
| 109 | Instalação Split Cassete de 24000 a 30000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre com diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 60 |  |  |
| 110 | Instalação Split Cassete de 36000 a 48000 BTU, incluindo serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em cobre com diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas necessários, instalação e fornecimento do suporte para condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e procedimentos para instalação conforme recomendações do fabricante. CATSER: 00000202-0 | UND | 40 |  |  |
| 111 | Instalação de Splitão de 12TR (240.000 BTU), incluso somente mão de obra CATSER: 00000202-0 | UND | 5 |  |  |
| 112 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 1/4", incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 00000202-0 | M | 800 |  |  |
| 113 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 3/8", incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 00000202-0 | M | 800 |  |  |
| 114 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 1/2", incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 00000202-0 | M | 800 |  |  |
| 115 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 5/8”, incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 00000202-0 | M | 300 |  |  |
| 116 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 3/4", incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 000002020 | M | 300 |  |  |
| 117 | Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 7/8", incluindo tubo esponjoso e fita de acabamento em PVC. CATSER: 000002020 | M | 200 |  |  |
| 118 | Instalação de fio elétrico flexível bitola 2,5 MM CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |  |
| 119 | Instalação de fio elétrico flexível bitola 4 MM CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |  |
| 120 | Instalação de fio elétrico flexível bitola 6 MM CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |  |
| 121 | Instalação cabo PP 3 vias x 1,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1500 |  |  |
| 122 | Instalação cabo PP 3 vias x 2,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1500 |  |  |
| 123 | Instalação cabo PP 4 vias x 1,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1500 |  |  |
| 124 | Instalação cabo PP 4 vias x 2,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1500 |  |  |
| 125 | Instalação cabo PP 5 vias x 1,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1500 |  |  |
| 126 | Instalação cabo PP 5 vias x 2,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |  |
| 127 | Instalação cabo PP 6 vias x 2,5 mm² CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |  |
| 128 | Instalação de dreno hidráulico confeccionado em tubo de PVC de 3/4", incluso curvas, joelhos e conexões, necessária a instalação, bem como o reparo com gesso ou cimento, de acordo com a estrutura da parede. CATSER: 000002020 | M | 1000 |  |  |
| 129 | Desinstalação das unidades evaporadora e condensadora, incluindo remoção dos suportes e tubulação frigorífera em aparelhos Split Hi Wall de 9000 a 30000 BTU. CATSER: 000002020 | UND | 100 |  |  |
| 130 | Desinstalação das unidades evaporadora e condensadora, incluindo remoção dos suportes e tubulação frigorífera em aparelhos Split Piso Teto de 36000 a 60000 BTU. CATSER: 000002020 | UND | 50 |  |  |
| 131 | Desinstalação das unidades evaporadora e condensadora, incluindo remoção dos suportes e tubulação frigorífera em aparelhos Split Cassete de 24000 a 48000 BTU. CATSER: 000002020 | UND | 50 |  |  |
| 132 | Fornecimento de serviços para equipamentos de refrigeração em geral, não inclusos nos itens de 1 ao 132. CATSER: 000002020 | UND | 1 | - | R$ 10.000,00 |
| 133 | Fornecimento de peças para equipamentos de refrigeração em geral, não inclusos nos itens de 1 ao 132. CATMAT: BR0022942 | UND | 1 | - | R$ 30.000,00 |

Dados para assinatura do contrato:

Data:

Local:

___________________________________________

Assinatura do responsável legal da Empresa

ANEXO V

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR

- DA DEFINIÇÃO

  - Este documento apresenta os critérios de medição de resultado, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

  - Este anexo é parte indissociável do(s) Contrato(s) firmado(s) a partir deste Edital de Pregão Eletrônico da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA.

  - A fiscalização dos contratos deve avaliar constantemente a execução do objeto por meio do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto neste  Anexo, para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

    - Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

    - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

    - Descumprir obrigações contratuais e legais;

    - A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

  - Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

  - O preposto da contratada poderá solicitar ao fiscal do contrato a avaliação de nível dos serviços;

  - O preposto da contratada deverá apor assinatura na avaliação de nível dos serviços, tomando ciência da avaliação realizada;

  - A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;

  - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

  - É vedada a atribuição à contratada para a realização da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços executados;

  - O fiscal do contrato poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços;

  - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

- DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO

2.1. Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio de 04 (quatro) indicadores de qualidade: prazo de atendimento aos chamados campus Mossoró, prazo de atendimento aos chamados outros campis UFERSA o uso de EPI's e uniformes e outras obrigações contratuais diversas.

2.2. Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas tabelas abaixo.

2.2.1. Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a qualidade dos serviços.

2.2.2. A pontuação final de qualidade dos serviços pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem).

2.2.3. As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de cálculo de pontuação de qualidade.

| Indicador |  |
| --- | --- |
| Nº 01Prazo de atendimento aos chamados campus Mossoró |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir uma prestação do serviço com celeridade de qualidade. |
| Meta a cumprir | Atendimento mínimo de 7 O.S por dia útil, contatos a partir da solicitação do fiscal. |
| Instrumento de medição | Cumprimento da meta estipulada. |
| Forma de acompanhamento | Conferência das O.S e dos Relatórios de Manutenção com atesto dos solicitantes locais ou por algum responsável pela unidade administrativa onde se encontram instalados os equipamentos. |
| Periodicidade | A cada 15 dias. |
| Mecanismo de Cálculo | Resolução definitiva do chamado dentro do prazo. |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação de serviço. |
| Faixas de ajuste no pagamento | - Sem Ocorrências = 30 (dez) Pontos - 01 Ocorrência = 24 (oito) Pontos - 02 Ocorrências = 18 (seis) Pontos - 03 Ocorrências = 12 (quatro) Pontos - 04 Ocorrências = 06 (dois) Pontos - 05 ou mais Ocorrências = 0 (zero) ponto |
| Sanções | Ver item 3.2 |
| Observações | A meta de 7 O.S’s por dia estabelecida foi calculada com a média diária de requisições abertas para cidade de Mossoró |

| Indicador |  |
| --- | --- |
| Nº 02 Prazode atendimento aos chamados outros campis UFERSA |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir uma prestação do serviço com celeridade de qualidade. |
| Meta a cumprir | Atender aos chamados no prazo estipulado e com qualidadeem até 1 dia útil, contatos a partir da solicitação do fiscal. |
| Instrumento de medição | Cumprimento da meta estipulada. |
| Forma de acompanhamento | Conferência das O.S e dos Relatórios de Manutenção com atesto dos solicitantes locais ou por algum responsável pela unidade administrativa onde se encontram instalados os equipamentos. |
| Periodicidade | Por Chamado – com apuração mensal |
| Mecanismo de Cálculo | Resolução definitiva do chamado dentro do prazo. |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação de serviço |
| Faixas de ajuste no pagamento | - Sem Ocorrências = 30 (dez) Pontos - 01 Ocorrência = 24 (oito) Pontos - 02 Ocorrências = 18 (seis) Pontos - 03 Ocorrências = 12 (quatro) Pontos - 04 Ocorrências = 06 (dois) Pontos - 05 ou mais Ocorrências = 0 (zero) ponto |
| Sanções | Ver item 3.2 |

| Nº 03 Uso dos EPI's e Uniformes |  |
| --- | --- |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir pela empresa o atendimento às legislações específicas em segurança do trabalho, e a utilização de fardamento e crachás de identificação pelos funcionários. |
| Meta a cumprir | Nenhuma ocorrência de acidentes no trabalho no mês e reclamações pela falta do uso de uniformes, EPI’s e crachás de identificação. |
| Instrumento de medição | Constatação formal de ocorrências. |
| Forma de acompanhamento | Pelo fiscal do Contrato através de Registros. |
| Periodicidade | Diária, com aferição mensal do resultado. |
| Mecanismo de Cálculo | Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de referência (pessoa/dia). |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação do serviço: |
| Faixas de ajuste no pagamento | - Sem Ocorrências = 20 (dez) Pontos |
|  | - 01 Ocorrência = 16 (oito) Pontos |
|  | - 02 Ocorrências = 12 (seis) Pontos |
|  | - 03 Ocorrências = 08 (quatro) Pontos |
|  | - 04 Ocorrências = 04 (dois) Pontos |
|  | - 05 ou mais Ocorrências = 0 (zero) ponto |
| Sanções | Ver item 3.2 |

| Indicador |  |
| --- | --- |
| Nº 04Outras obrigações contratuais diversas |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Mensurar ocorrências de inadimplemento de obrigações contratuais diversas |
| Meta a cumprir | Cumprir obrigações contratuais |
| Instrumento de medição | Constatação formal de ocorrências |
| Forma de acompanhamento | Pelo Fiscal do Contrato através de Registros. |
| Periodicidade | Por verificação do cumprimento das obrigações contratuais |
| Mecanismo de Cálculo | Verificação da quantidade de ocorrências registradas com tempo de resposta superior à meta |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação do serviço |
| Faixas de ajuste no pagamento | - Sem ocorrências: 20 pontos - 01 ocorrência = 15 pontos - 02 ocorrências = 10 pontos - 03 ocorrências = 05 pontos - 04 ocorrências = 00 pontos |
| - Sem Ocorrências = 20 (dez) Pontos | Ver item 3.2 |
| Observações | O que se busca com esse indicador é obter ciência e comprometimento quanto ao cumprimento das obrigações contratuais não especificadas nos indicadores 1, 2 e 3, assim como, treinamento, funcionários em nível de escolaridade adequados, substituição de funcionários faltosos por funcionário e por dia, dentre outras obrigações contratuais. |

- FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

  - As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, conforme métodos apresentados nas tabelas acima.

  - A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas para cada indicador, sendo que os pagamentos devidos, relativos a cada mês de referência, devem ser ajustados pela pontuação total do serviço, conforme tabela e fórmula apresentadas abaixo:

| Faixas de Pontuação de qualidade de serviço | Pagamento Devido | Fator de Ajuste do Instrumento de Medição de Resultado |
| --- | --- | --- |
| De 91 a 100 pontos | 100% do valor previsto | 1,00 |
| De 81 a 90 pontos | 95% do valor previsto | 0,95 |
| De 70 a 80 ponto | 90% do valor previsto | 0,90 |
| De 59 a 69 pontos | 85% do valor previsto | 0,85 |
| Abaixo de 59 pontos | 80% do valor previsto | 0,80 |
| Valor devido por ordem de serviço = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nível de serviço)] |  |  |

  - A avaliação abaixo de 59 pontos por 03 (três) vezes poderá motivar aplicação de sanções conforme instrumento contratual deste edital, a exemplo de multa e/ou a rescisão do Contrato.

  - O ajustamento do pagamento de acordo com a pontuação obtida no IMR, não impede a contratante aplicar as sanções previstas no Edital e seus respectivas anexos.

- CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DE NÍVEL DOS SERVIÇOS

| Indicador | Critério (Faixas de Pontuação) | Pontos | Avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Prazo de atendimento aos chamados campus Mossoró | Sem ocorrências | 30 pontos |  |
|  | 01 ocorrência | 24 pontos |  |
|  | 02 ocorrências | 18 pontos |  |
|  | 03 ocorrências | 12 pontos |  |
|  | 04 ocorrências | 06 pontos |  |
|  | 05 ou mais ocorrências | 00 pontos |  |
| 2) Prazo de atendimento aos chamados outros campis UFERSA | Sem ocorrências | 30 pontos |  |
|  | 01 ocorrência | 24 pontos |  |
|  | 02 ocorrências | 18 pontos |  |
|  | 03 ocorrências | 12 pontos |  |
|  | 04 ocorrências | 06 pontos |  |
|  | 05 ou mais ocorrências | 00 pontos |  |
| 3) Uso dos EPI's e Uniformes. | Sem atrasos: | 20 pontos |  |
|  | 01 ocorrência | 16 pontos |  |
|  | 02 ocorrências | 12 pontos |  |
|  | 03 ocorrências | 08 pontos |  |
|  | 04 ocorrências | 04 pontos |  |
|  | 05 ou mais ocorrências | 00 pontos |  |
| 4) Outras obrigações contratuais diversas. | Sem atrasos: | 20 pontos |  |
|  | 01 ocorrência | 16 pontos |  |
|  | 02 ocorrência | 12 pontos |  |
|  | 03 ocorrência | 08 pontos |  |
|  | 04 ocorrência | 04 pontos |  |
|  | 05 ou mais ocorrências | 00 pontos |  |

Pontuação Total do Serviço: ____________________

Período da Avaliação: ____/____/______ a ____/____/______.

FISCAL DO CONTRATO

Ciência pela empresa contratada:

__________________________

Preposto

##### ANEXO VI

##### TERMO DE VISTORIA

Atestamos, para o fim de atender o previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2018 que a empresa _________________________________________________________ CNPJ nº _____________________, representada pelo(a) Sr.(a)________________________________________________________________ CPF/MF n.º_______________________, compareceu na________________________________________ ___________________________________________ para acompanhado do representante da Unidade,  efetuar a visita a que se refere o Edital.

______________________/RN, _____ de _________________ de 2018.

##### ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA

PREGÃO ___/2018

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº. ____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a)_____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF nº ________________________ DECLARA, abrir mão da VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

_____ de __________________de _______

_________________________________________________

(Representante Legal)

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

___________________________________________, (nome completo do profissional) CPF n.º ____________________________, _________________________________ (área de atuação) CREA n.º ___________________________, declara que é conhecedor das condições constantes no Pregão Eletrônico nº ___/2018 da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa __________________________________ (nome da empresa), CNPJ n.º ________________________, caso a mesma venha a ser vencedora do referido certame licitatório.

________________, _____ de ________________ de 2018.

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA E COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN

Declaro, para fins de qualificação técnica da proposta no Pregão nº___/____ da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, cujo objeto é a contratação de serviços de empresas especializadas na prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância desarmada para proceder a vigilância patrimonial da Universidade Rural Federal do Semi-Árido nos municípios de Angicos/RN, Caraúbas/RN, Mossoró/RN e Pau dos Ferros/RN, bem como a segurança das pessoas físicas, que a empresa__________________________________________________, CNPJ:_____________________, possui, na presente dataescritório na cidade de Mossoró/RN, localizada no seguinte endereço: ________________________________ ________________________________________________ ou que instalará escritório na cidade de Mossoró/RN no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato,Declaro ainda manter a referida unidade em atividade durante toda a vigência do contrato, em caso de adjudicação de nossa proposta.

(Local e data da declaração).

____________________________

(Assinatura, nome legível e CPF do representante legal da empresa)