## Sheet1
Descrição do Orçamento |  |  |  | Bancos Utilizados |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE PÓS-COLHEITA DO MILHO - LAPOM 2018 |  |  |  | SINAPI - 05/2018 - RN ORSE - 03/2018 - SE SEINFRA - 024 - CE AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO |  | Padrão - 23,05% Equipamento para Aquisição Permanente - 17,74% |  | 0,0% - Não Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 68820.01
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 6 | 368.18 | 452.97 | 2717.82
1.2 | 00000036 | Próprio | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO GALVANIZADO, E= 0,95 MM, ALTURA DE 2 M | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA | m² | 280 | 66.33 | 81.59 | 22845.2
1.3 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 600 | 3.33 | 4.09 | 2454
1.4 | 85364 | SINAPI | DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 5 | 196.26 | 241.26 | 1206.3
1.5 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 12.37 | 3.82 | 4.69 | 58.01
1.6 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 12.37 | 6.01 | 7.38 | 91.29
1.7 | 00000003 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DA OBRA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UND | 1 | 437.08 | 537.82 | 537.82
1.8 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 30.92 | 5 | 6.15 | 190.15
1.9 | 00000035 | Próprio | ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DA OBRA (PROJ. LÓGICA/ELÉTRICO/HIDRÁULICO/SANITÁRIO/A. PLUVIAIS) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 330 | 22.37 | 27.51 | 9078.3
1.10 | 00000020 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | Und | 1 | 24088.78 | 29641.12 | 29641.12
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 30938.79
2.1 | 00000001 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ A PROF. DE 1,5 M, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 79.11 | 35.37 | 43.47 | 3438.91
2.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 79.11 | 32.02 | 39.35 | 3112.97
2.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO, ADENSAMENTO EM CAMADA DE 20 CM COM ÁGUA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA FEITA COM COMPACTADOR TIPO SOQUETE | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 180.35 | 88.07 | 108.33 | 19537.31
2.4 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 180.35 | 1.67 | 2.05 | 369.71
2.5 | C2533 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | SEINFRA | m³ | 180.35 | 20.19 | 24.84 | 4479.89
3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 9699.79
3.1 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1.15 | 475.68 | 583.59 | 671.12
3.2 | 95467 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 9.17 | 365.22 | 448.53 | 4113.02
3.3 | 00000002 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 68.76 | 58.59 | 71.49 | 4915.65
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 58225.67
4.1 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 4.62 | 389.44 | 479.04 | 2213.16
4.2 | 92422 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 81.42 | 41.63 | 51.18 | 4167.07
4.3 | 00000007 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 7.58 | 315.64 | 388.37 | 2943.84
4.4 | 92509 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1.84 | 31.84 | 39.17 | 72.07
4.5 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 81.71 | 48.23 | 59.31 | 4846.22
4.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 255 | 9.08 | 11.16 | 2845.8
4.7 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 6 | 8.04 | 9.88 | 59.28
4.8 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 127 | 7.97 | 9.8 | 1244.6
4.9 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 498 | 6.54 | 8.04 | 4003.92
4.10 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 126 | 5.88 | 7.22 | 909.72
4.12 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 11 | 8.08 | 9.93 | 109.23
4.16 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 22.1 | 39.9 | 49.04 | 1083.78
4.17 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 4.8 | 42.69 | 52.44 | 251.71
4.18 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 4.8 | 36.99 | 45.44 | 218.11
4.19 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 4.8 | 33.92 | 41.66 | 199.96
4.20 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 31.2 | 41.55 | 51.04 | 1592.44
4.21 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 31.2 | 37.55 | 46.11 | 1438.63
4.25 | 74022/030 | SINAPI | CONTROLE TECNOLOGICO DOS CONCRETOS COM FORNECIMENTO DE MOLDES PARA CORPO DE PROVA E EQUIPAMENTO, REALIZAÇÃO DE SLUMP TEST INCLUINDO RELATÓRIO TÉCNICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ART | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 30 | 148.16 | 182.23 | 5466.9
4.26 | 00000107 | Próprio | LAJE TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, SOBRECARGA DE ATÉ 300KG/M2 INC VIGOTAS, BLOCO CERÂMICOS (LAJOTAS), INTEREIXO 52 CM, CAPEAMENTO COM CONCRETO FCK=25MPA, ESPESSURA FINAL 15 CM, ESCORAMENTO E FERRAGEM DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 175.8 | 111.35 | 136.78 | 24045.92
4.27 | 00000059 | Próprio | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 20.64 | 20.22 | 24.87 | 513.31
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 5910.02
5.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 78.46 | 8.18 | 10.05 | 788.52
5.2 | 73753/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 39.94 | 75.55 | 92.92 | 3711.22
5.3 | 87630 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 39.94 | 28.82 | 35.31 | 1410.28
6 |  |  | PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 45076.14
6.1 | 87519 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), JUNTAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DE 1,2 MM, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 502.01 | 52.3 | 64.31 | 32284.26
6.2 | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 221.87 | 14.9 | 18.26 | 4051.34
6.3 | C4495 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | m² | 29.9 | 85 | 104.59 | 3127.24
6.4 | C4096 | SEINFRA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM, POLIDO EM AMBAS AS FACES, CONF. PROJETO | SEINFRA | m² | 5 | 409.54 | 503.89 | 2519.45
6.5 | C1869 | SEINFRA | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L= 15 cm, CONFORME PROJETO | SEINFRA | M | 30 | 52.24 | 64.27 | 1928.1
6.6 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 5.6 | 169.2 | 208.17 | 1165.75
7 |  |  | REVESTIMENTO E ACABAMENTOS | [5 empty] | 79050.65
7.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 379.72 | 5.81 | 7.13 | 2707.4
7.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 718.16 | 2.72 | 3.33 | 2391.47
7.3 | C0778 | SEINFRA | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | SEINFRA | m² | 175.8 | 8.95 | 10.99 | 1932.04
7.4 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 379.72 | 23.25 | 28.53 | 10833.41
7.5 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 26.6 | 29.73 | 36.49 | 970.63
7.6 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 392.32 | 22.57 | 27.68 | 10859.41
7.7 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 266.89 | 21.69 | 26.6 | 7099.27
7.8 | 00000080 | Próprio | CAPIAÇO NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) C/ ESPESSURA DE 20MM (E LARGURA QUE VARIA ATÉ 10CM) | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m | 269.72 | 17.68 | 21.73 | 5861.01
7.9 | C4445 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 40X40cm (1600cm²) PADRÃO MÉDIO - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | m² | 176.4 | 70.68 | 86.95 | 15337.98
7.10 | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE, CORES CONFORME PROJETO | SEINFRA | m² | 136.97 | 60.06 | 73.89 | 10120.71
7.11 | 00000057 | Próprio | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA TEXTURIZADA, TIPO CANJIQUINHA, PADRÃO MÉDIO, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, CONFORME PROJETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 97.73 | 76.8 | 94.45 | 9230.59
7.12 | C0674 | SEINFRA | CANTONEIRA E FRISO DE ALUMÍNIO P/ ACABAMENTO EM REVESTIMENTO CERÂMICO, CONFORME PROJETO | SEINFRA | M | 81.74 | 16.98 | 20.88 | 1706.73
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 32072.01
8.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 200.1 | 19.53 | 23.94 | 4790.39
8.2 | C2181 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | SEINFRA | m² | 240.04 | 18.65 | 22.87 | 5489.71
8.3 | C3001 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | m² | 15.37 | 67.54 | 83.09 | 1277.09
8.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | PISO - PISOS | m² | 133.83 | 103.1 | 126.78 | 16966.96
8.5 | 76448/001 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, INCL. JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS ESPAÇADAS DE 1,00 M X 1,00 M (CALÇADA DE CONTORNO) | PISO - PISOS | m² | 43.28 | 31.24 | 38.38 | 1661.08
8.6 | C2284 | SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 3.5 | 71.34 | 87.77 | 307.19
8.7 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 14 | 32.37 | 39.81 | 557.34
8.8 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 15.4 | 53.96 | 66.38 | 1022.25
9 |  |  | FORRO | [5 empty] | 16535.83
9.1 | C4480 | SEINFRA | FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | m² | 149.2 | 90.07 | 110.83 | 16535.83
10 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES | [5 empty] | 13089.95
10.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | m² | 125.17 | 40.82 | 50.21 | 6284.78
10.2 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA | m² | 125.17 | 17.05 | 20.97 | 2624.81
10.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | M | 61 | 25.66 | 31.57 | 1925.77
10.4 | 71623 | SINAPI | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 74.14 | 24.74 | 30.41 | 2254.59
11 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 40638.17
11.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA (J1) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 26.4 | 309.1 | 380.29 | 10039.65
11.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. (J3) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1.2 | 267.51 | 329.11 | 394.93
11.3 | 73838/001 | SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1844.94 | 2270.18 | 2270.18
11.4 | 00000081 | Próprio | PORTA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E FOLHA EM ALUMÍNIO CORRUGADO NA COR NATURAL, CHAPA 25, COM VISOR EM VIDRO FIXO, DUAS FOLHAS (1,80 x 2,10 m) CONFORME PROJETO DE DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS, INC. FERRAGENS, FECHADURA E PUXADORES, PADRÃO MÉDIO (P2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | und | 2 | 2635.71 | 3243.09 | 6486.18
11.5 | 00000082 | Próprio | PORTA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E FOLHA EM ALUMÍNIO CORRUGADO NA COR NATURAL, CHAPA 25, COM VISOR EM VIDRO FIXO, UMA FOLHA (0,90 x 2,10 m) CONFORME PROJETO DE DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS, INC. DOBRADIÇAS, FECHADURA E PUXADORES, PADRÃO MÉDIO (P3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | und | 4 | 1171.66 | 1441.64 | 5766.56
11.6 | 00000083 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, DOBRADIÇAS E FECHADURA COMPLETA TIPO ALAVANCA, (0,80 X 2,10 M) CONFORME PROJETO DE DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS (P6)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | und | 2 | 1024.27 | 1260.3 | 2520.6
11.7 | 00000084 | Próprio | PORTA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E FOLHA EM ALUMÍNIO CORRUGADO NA COR NATURAL, CHAPA 25, UMA FOLHA (0,70 x 2,10 m) CONFORME PROJETO DE DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS, INC. DOBRADIÇAS, FECHADURA E PUXADORES, PADRÃO MÉDIO (P4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | und | 2 | 1244.64 | 1531.46 | 3062.92
11.8 | 00000085 | Próprio | PORTA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E FOLHA EM ALUMÍNIO CORRUGADO NA COR NATURAL, INCLUINDO: BARRA DE ACESSIBILIDADE E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS, (0,90 x 2,10 m), DOBRADIÇAS, FECHADURA E PUXADORES, PADRÃO MÉDIO, CONFORME PROJETO DE DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS (P5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | und | 1 | 1859.18 | 2287.6 | 2287.6
11.9 | 00000086 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM DOBRADIÇAS, GUARNICAO, E FECHADURA COMPLETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MÉDIO, (1,20 X 1,80 M) CONFORME PROJETO DE DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS (P7)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | und | 5 | 1269.38 | 1561.91 | 7809.55
12 |  |  | SERRALHARIA | [5 empty] | 9457.74
12.1 | 4716 | ORSE | GRADE EM METALON EM TUBO METALON 40X30MM, TELA SOLDADDA DE 3X3CM E TUBO METALON DE 35X25MM, JANELAS J1 | Esquadrias de Ferro | m² | 31.68 | 242.68 | 298.54 | 9457.74
13 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 12970.72
13.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 360.94 | 1.63 | 2 | 721.88
13.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 26.6 | 1.92 | 2.36 | 62.77
13.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 360.94 | 9.33 | 11.47 | 4139.98
13.4 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 26.6 | 17.78 | 21.87 | 581.74
13.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 164 | 9.88 | 12.15 | 1992.6
13.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 26.6 | 11.19 | 13.76 | 366.01
13.7 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 239.21 | 13.22 | 16.26 | 3889.55
13.8 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - (GRADES DAS JANELAS) | PINT - PINTURAS | m² | 31.68 | 31.22 | 38.39 | 1216.19
14 |  |  | BANCADAS E PRATELEIRAS | [5 empty] | 11767.07
14.1 | 00000060 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2,0 CM, (INC. FRONTISPÍCIO E RESPALDO) ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIM E AREIA TRAÇO 1:3, MEDINDO 3,69 M², INCLUSIVE 02 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX; 02 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, BICA ALTA, PARA PIA COM AREJADOR (1A QUALIDADE); SIFÕES E ACESSÓRIOS CROMADOS, CONFORME PROJETO (PÓS-COLHEITA 01) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | Und | 1 | 1854.23 | 2281.36 | 2281.36
14.2 | 00000061 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2,0 CM, (INC. FRONTISPÍCIO E RESPALDO) ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIM E AREIA TRAÇO 1:3, MEDINDO 3,39 M², INCLUSIVE 02 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX; 02 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, BICA ALTA, PARA PIA COM AREJADOR (1A QUALIDADE); SIFÕES E ACESSÓRIOS CROMADOS, CONFORME PROJETO (ESTUFAS) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | Und | 1 | 1797.86 | 2212 | 2212
14.3 | 00000062 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2,0 CM (INCL. FRONTISPÍCIO E RESPALDO), ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIM E AREIA TRAÇO 1:3, MEDINDO 0,30 M², INCLUSIVE 01 CUBA OVAL DE EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA; 01 TORNEIRA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E AREJADOR; E SIFÃO CROMADO, CONFORME PROJETO (BWC) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | Und | 1 | 456.06 | 561.12 | 561.12
14.4 | 00000063 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2,0 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIM E AREIA TRAÇO 1:3, MEDINDO 0,66 M², INCLUSIVE 01 CUBA DE EMBUTIR EM INOX; 01 TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA ALTA, PARA PIA COM AREJADOR (1A QUALIDADE); SIFÃO E ACESSÓRIOS CROMADOS, CONFORME PROJETO (COPA) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | Und | 1 | 709.93 | 873.45 | 873.45
14.5 | C4068 | SEINFRA | PRATELEIRA OU BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2cm, CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COPA, DEP., POS COLHEITA 01, BOLSISTAS E ESTUFAS) | SEINFRA | m² | 20.22 | 229.16 | 281.95 | 5701.02
14.6 | 11298 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 100 MM | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 12 | 9.35 | 11.51 | 138.12
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E APARELHOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 23561.88
15.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 8297.06
15.1.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA, RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 50 | 10.69 | 13.15 | 657.5
15.1.2 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA, RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 19.6 | 16.33 | 20.09 | 393.76
15.1.3 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA, RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 47.6 | 6.01 | 7.39 | 351.76
15.1.4 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA, RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 8.64 | 8.64 | 10.63 | 91.84
15.1.5 | 94709 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 20.34 | 25.02 | 50.04
15.1.6 | 94710 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 26.41 | 32.49 | 162.45
15.1.7 | 94708 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 17.13 | 21.07 | 42.14
15.1.8 | 89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6 | 5.11 | 6.28 | 37.68
15.1.9 | 1075 | ORSE | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 50MM | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 2 | 9.32 | 11.47 | 22.94
15.1.10 | 1087 | ORSE | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 40MM | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 1 | 17.11 | 21.04 | 21.04
15.1.11 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16 | 7.33 | 9.01 | 144.16
15.1.12 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 21.67 | 26.65 | 106.6
15.1.13 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 6.67 | 8.2 | 41
15.1.14 | 89432 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 14.7 | 18.08 | 36.16
15.1.15 | 1152 | ORSE | LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40MM | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 2 | 7.06 | 8.68 | 17.36
15.1.16 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 19.51 | 24 | 24
15.1.17 | 94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 14.89 | 18.31 | 18.31
15.1.18 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 10.28 | 12.64 | 50.56
15.1.19 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 10.22 | 12.57 | 62.85
15.1.20 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 25.14 | 30.92 | 123.68
15.1.21 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 102.86 | 126.55 | 253.1
15.1.22 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6 | 55.7 | 68.52 | 411.12
15.1.23 | 94494 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 43.73 | 53.79 | 53.79
15.1.24 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 68.07 | 83.74 | 418.7
15.1.25 | 89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9 | 25.65 | 31.55 | 283.95
15.1.26 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 54.15 | 66.62 | 199.86
15.1.27 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 185.15 | 227.8 | 227.8
15.1.28 | 73795/002 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 51.92 | 63.86 | 191.58
15.1.29 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 24.2 | 29.77 | 59.54
15.1.30 | 00000071 | Próprio | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAP = 3.000L, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | un | 1 | 1332.1 | 1639.09 | 1639.09
15.1.31 | 00000065 | Próprio | EXECUÇÃO DE MURETA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, COM NICHO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO. INCLUSO ESCAVAÇÃO, PREPARAÇÃO DA VALA, ALVENARIA, ACABAMENTO COM CHAPISCO 0,5 CM (CIMENTO:AREIA - TRAÇO 1:3); EMBOÇO PAULISTA 1,5 CM (CIMENTO:CAL:AREIA - TRAÇO 1:2:9), APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR E PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Und | 1 | 223.3 | 273.61 | 273.61
15.1.32 | 00000064 | Próprio | CAIXA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Und | 1 | 77.24 | 95.03 | 95.03
15.1.33 | 11500 | ORSE | HIDROMETRO TIPO VELOCÍMETRO, MULTIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, VAZÃO NOMINAL 3,50 - 5,00 M3/H, D=3/4", COM CONEXÕES EM LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Conversão InfoWOrca | un | 1 | 181.9 | 223.82 | 223.82
15.1.34 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 86.36 | 106.24 | 106.24
15.1.35 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13 | 87.85 | 108 | 1404
15.2 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 10895.52
15.2.1 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 6 | 26.61 | 32.73 | 196.38
15.2.2 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 6 | 12.31 | 15.14 | 90.84
15.2.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 40 | 34.16 | 42.01 | 1680.4
15.2.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INSTALADAO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ESGOTO OU VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 60 | 18 | 22.14 | 1328.4
15.2.5 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 19.2 | 23.62 | 94.48
15.2.6 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 43.41 | 53.4 | 53.4
15.2.7 | 1543 | ORSE | CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 50MM | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 9 | 12.71 | 15.63 | 140.67
15.2.8 | 1537 | ORSE | CURVA 45° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 2 | 36.63 | 45.07 | 90.14
15.2.9 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 21.71 | 26.7 | 26.7
15.2.10 | 89807 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 19.05 | 23.42 | 23.42
15.2.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 14.99 | 18.43 | 18.43
15.2.12 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 21 | 7.11 | 8.74 | 183.54
15.2.13 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 5.44 | 6.68 | 26.72
15.2.14 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU DE VENTILAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 29 | 6.65 | 8.17 | 236.93
15.2.15 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 14.93 | 18.36 | 55.08
15.2.16 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 4.8 | 5.9 | 23.6
15.2.17 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 28.09 | 34.55 | 103.65
15.2.18 | 1562 | ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 4 | 28.83 | 35.47 | 141.88
15.2.19 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6 | 9.36 | 11.51 | 69.06
15.2.20 | 1560 | ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 1 | 22.08 | 27.17 | 27.17
15.2.21 | 1569 | ORSE | JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 2 | 28.46 | 35.02 | 70.04
15.2.22 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 7.24 | 8.9 | 8.9
15.2.23 | 1598 | ORSE | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 1 | 5.85 | 7.2 | 7.2
15.2.24 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 127.17 | 155.83 | 623.32
15.2.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 17 | 8.64 | 10.62 | 180.54
15.2.26 | 74051/001 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 160.84 | 197.84 | 989.2
15.2.27 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 50 | 18.02 | 22.17 | 1108.5
15.2.28 | 00000125 | Próprio | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,30X1,30X1,50 M, VOLUME DE 2.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 1596.43 | 1953.49 | 1953.49
15.2.29 | 00000126 | Próprio | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 2,00 M E ALTURA 2,40 M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 2,20 M E ESPESSURA 10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 1098.77 | 1343.44 | 1343.44
15.3 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 4369.3
15.3.2 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM MECANISMO DUAL FLUSH PARA 3 E 6 LITROS- PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 349.59 | 430.13 | 430.13
15.3.3 | 00000023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, C/ ABERTURA FRONTAL, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSÓRIOS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Und | 1 | 818.43 | 1007.03 | 1007.03
15.3.4 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 413.15 | 508.3 | 508.3
15.3.5 | 00000027 | Próprio | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OVAL SUSPENSO, DE CANTO, (DECA OU DE IGUAL QUALIDADE) INCLUSIVE TORNEIRA METÁLICA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E AREJADOR E ACESSÓRIOS CROMADOS - CONFORME PROJETO | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 464.23 | 571.13 | 571.13
15.3.7 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0.8 | 370.48 | 455.82 | 364.65
15.3.9 | C3513 | SEINFRA | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | UN | 2 | 89.57 | 110.21 | 220.42
15.3.10 | C1151 | SEINFRA | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA (1/2 | SEINFRA | UN | 2 | 60.14 | 73.99 | 147.98
15.3.11 | 00000024 | Próprio | CABIDE EM INOX, COM 2 GANCHOS, CAPACIDADE DE 10 KG, REF: MOLDENOX LINHA REQUINTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Und | 2 | 63.12 | 77.66 | 155.32
15.3.12 | 7611 | ORSE | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | Louças e Metais Sanitários | un | 2 | 59.98 | 73.8 | 147.6
15.3.13 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 40.95 | 50.38 | 100.76
15.3.14 | 00000070 | Próprio | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM FECHAMENTO EM CHAVE PARA PAPEL TOALHA DE 2 OU 3 DOBRAS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 42.38 | 52.14 | 104.28
15.3.15 | 8492 | ORSE | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2" | Alambrados e Gradis | un | 2 | 155.8 | 191.71 | 383.42
15.3.16 | 11372 | ORSE | BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) LATERAL, EM AÇO INOX, PARA LAVATÓRIO, EM FORMA DE MEIA LUA | Louças e Metais Sanitários | un | 1 | 185.53 | 228.28 | 228.28
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 3237.23
16.1 | 83671 | SINAPI | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 42.64 | 44.52 | 54.73 | 2333.68
16.2 | 89586 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 24.73 | 30.42 | 60.84
16.3 | 1537 | ORSE | CURVA 45° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 3 | 36.63 | 45.07 | 135.21
16.4 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 25.91 | 31.87 | 127.48
16.5 | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 54.53 | 67.09 | 268.36
16.6 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 127.17 | 155.83 | 311.66
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 28788.48
17.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 600 | 1.67 | 2.05 | 1230
17.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1100 | 2.43 | 2.98 | 3278
17.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 400 | 3.86 | 4.74 | 1896
17.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 200 | 5.26 | 6.46 | 1292
17.5 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 150 | 13.09 | 16.1 | 2415
17.8 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10 | 11.12 | 13.67 | 136.7
17.9 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 30 | 7.73 | 9.51 | 285.3
17.10 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 220 | 6.98 | 8.58 | 1887.6
17.11 | 00000101 | Próprio | PONTO DE FORÇA COMPOSTO DE TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 20A 2P+T 250V CONFORME A NORMA DA ABNT 14136, INCLUSIVE PLACA ESPELHO 4X2", INCLUSIVE CAIXA EM PVC 4X2X2" E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO NA PLACA. (ESTUFAS/AR-CONDICIONADO/MONTA CARGA/CHUVEIROS/BOMBAS) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | und | 10 | 79.19 | 97.39 | 973.9
17.12 | 00000097 | Próprio | PONTO DE FORÇA COMPOSTO DE TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 10A 2P+T 250V, EMBUTIDO, CONFORME A NORMA DA ABNT 14136, INCLUSIVE PLACA ESPELHO 4X2", INCLUSIVE CAIXA EM PVC 4X2X2" E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO NA PLACA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | und | 45 | 110.25 | 135.59 | 6101.55
17.13 | 00000102 | Próprio | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA, COM PLACA RETANGULAR, INCLUSIVE CAIXA EM PVC 4X2X2" E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO SIMPLES, FIXADO NA PLACA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Und | 11 | 109.1 | 134.17 | 1475.87
17.16 | 00000104 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. COMPLETA, COM DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 40W E REATOR ELETRONICO, REF. CAA02-E232; LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 82 | un | 18 | 119.08 | 146.49 | 2636.82
17.17 | 74094/001 | SINAPI | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 78.32 | 96.35 | 481.75
17.18 | 74082/001 | SINAPI | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 224.84 | 276.6 | 1106.4
17.19 | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 69.8 | 85.87 | 257.61
17.20 | 00000105 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 POSIÇÕES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, CONTENDO DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 63 A, PADRÃO DIN, DPS DE 20 KA, PADRÃO DIN, 02 DISJUNTORES DIFERENCIAIS (20 E 40A) PADRÃO DIN, DOIS DISJUNTORES TRIPOLARES 32 A, UM DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A E DEMAIS DISJUNTORES MONOPOLARES PADRÃO DIN, ALÉM DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD - CONFORME PROJETO ELÉTRICO - QDG1 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 916.69 | 1127.8 | 1127.8
17.22 | 00000109 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 POSIÇÕES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, CONTENDO DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 40 A, PADRÃO DIN, DPS DE 20 KA, PADRÃO DIN, E DEMAIS DISJUNTORES MONOPOLARES PADRÃO DIN, CONFORME PROJETO ELÉTRICO - QD DISTRIBUIÇÃO 01 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 408.69 | 502.7 | 502.7
17.23 | 00000111 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 POSIÇÕES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, CONTENDO DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 40 A, PADRÃO DIN, DPS DE 20 KA, PADRÃO DIN, E DEMAIS DISJUNTORES MONOPOLARES PADRÃO DIN, CONFORME PROJETO ELÉTRICO - QD PÓS-COLHEITA 01 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 397.73 | 489.27 | 489.27
17.24 | 00000108 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 POSIÇÕES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, CONTENDO DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 32 A, PADRÃO DIN, DPS DE 20 KA, PADRÃO DIN, E DEMAIS DISJUNTORES MONOPOLARES PADRÃO DIN, CONFORME PROJETO ELÉTRICO - QD ESTUFAS 1 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 439.44 | 540.53 | 540.53
17.26 | 83447 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 136.88 | 167.74 | 335.48
17.27 | 83485 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 47.15 | 58 | 174
17.28 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10 | 13.35 | 16.42 | 164.2
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA/TELEFÔNICA | [5 empty] | 6466.35
18.1 | C4533 | SEINFRA | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | SEINFRA | M | 150 | 9.27 | 11.4 | 1710
18.2 | 00000113 | Próprio | RACK PADRÃO DE 12 US X 19 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | Und | 1 | 588.64 | 724.25 | 724.25
18.3 | 11229 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6, FURUKAWA OU DE IGUAL QUALIDADE | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 1 | 561.95 | 691.49 | 691.49
18.4 | 00000045 | Próprio | PONTO SECO DE TOMADA PARA LÓGICA, INCLUINDO TOMADA RJ45 CAT 6, CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4”X2”, ELETRODUTO E CONEXOES EM PVC RÍGIDO Ø 3/4 APARENTE. EXCLUINDO O CABO LÓGICO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 7 | 78.65 | 96.7 | 676.9
18.5 | 00000049 | Próprio | PONTO SECO DE TOMADA PARA LÓGICA, INCLUINDO TOMADA DUPLA RJ45 CAT 6, CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4”X2”, ELETRODUTO E CONEXOES EM PVC RÍGIDO Ø 3/4 APARENTE. EXCLUINDO O CABO LÓGICO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 4 | 94.07 | 115.68 | 462.72
18.6 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 30 | 9.03 | 11.1 | 333
18.7 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 8.5 | 26.38 | 32.44 | 275.74
18.7 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 291.31 | 356.93 | 356.93
18.8 | 00000123 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA, COM EMISSÃO DE ART. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Und | 15 | 23.68 | 29.13 | 436.95
18.9 | 7867 | ORSE | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Quadros de Distribuição de Telefone | un | 1 | 648.82 | 798.37 | 798.37
19 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 505
19.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 50 | 8.21 | 10.1 | 505
20 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 1342.38
20.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3 | 159.59 | 196.35 | 589.05
20.2 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3 | 170.71 | 210.04 | 630.12
20.3 | C4649 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | SEINFRA | UN | 3 | 33.38 | 41.07 | 123.21
21 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 4407.43
21.1 | 00000128 | Próprio | LETRAS EM AÇO INOX, ALT = 20 CM A 40 CM, EM FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | Und | 35 | 65.52 | 80.61 | 2821.35
21.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 639.55 | 2.02 | 2.48 | 1586.08
[5 empty] | Total sem BDI |  | 408820.44
[5 empty] | Total do BDI |  | 93740.87
[5 empty] | Total Geral |  | 502561.31
_______________________________________________________________ CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA