REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ÁRIDO, CAMPUS LESTE, EM MOSSORÓ/RN

Estudo de viabilidade Técnica, Ambiental e Econômica – EVTEA.

Responsáveis pela elaboração:

________________________________

(Aspectos técnicos)

________________________________

(Aspectos ambientais)

Mossoró/RN

Julho de 2018

Lista de Ilustrações

Figura 1: Faixada do Expocenter.	12

Figura 2: Proximidade com o acesso lateral do Campus Leste (guarita do Expocenter);	12

Figura 3: A rede elétrica de média tensão do campus passando paralela à via de acesso.	12

Figura 4: Vista interna do Auditório.	12

Figura 5: Imagem interna do auditório outro ângulo.	13

Figura 6: Casa de máquina à esquerda com espaço onde será construída mais uma ao fundo.	13

Figura 7: Vista do prédio anexo ao auditório atualmente.	13

Figura 8: Imagem interna da construção atual do anexo.	13

Figura 9: Planta de Situação	14

Figura 10: Planta de Locação	15

Figura 11: Recorte do Campus Central (Leste) com a disposição das edificações do entorno	19

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Programa de necessidades da construção consiste nos seguintes dados:	7

SUMÁRIO

1	Apresentação	6

2	Conceito geral	7

2.1	Programa de necessidades	7

3	Viabilidade técnica	8

3.1	Relatório técnico de vistoria do terreno	8

3.2	Planta de situação	13

3.3	Documentos de propriedade do terreno	13

3.4	Planta de locação da edificação	13

3.5	Projeto de adaptação das fundações	14

4	Viabilidade Econômica	15

4.1	Planilha Orçamentária	15

4.2	Cronograma físico-financeiro da obra	16

4.3	Garantia de Infraestrutura	16

5	Viabilidade Ambiental	17

5.1	Objetivo do empreendimento	18

5.2	Descrição ambiental da área do empreendimento	18

5.2.1	Localização	18

A obra localiza-se em área de expansão do Expocenter (Figura 11) nas proximidades de demais edificações da Instituição.	18

5.2.2	Área de preservação permanente e áreas protegidas no entorno	19

5.2.3	Geomorfologia, relevo	19

5.2.4	Solo	19

5.2.5	Clima	20

5.2.6	Cobertura vegetal e uso atual do solo	20

5.2.7	Hidrologia	20

5.3	Impactos ambientais	21

5.3.1	Etapas do empreendimento para análise ambiental	22

5.3.2	Listagem dos impactos ambientais negativos previstos	23

5.3.3	Impactos ambientais positivos previstos	26

5.4	Medidas mitigadores	26

6	CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ASPECTO AMBIENTAL	27

7	Referências	28

8	Anexos	29

# Apresentação

A Administração da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, visando à ampliação do acesso, com qualidade, ao ensino superior, à pesquisa e à extensão, identificou a conveniência, necessidade e oportunidade de executar a Remanescente Reforma de Ampliação do Centro de Exposições e Eventos da UFERSA, com o objetivo de adequar a estrutura física existente de modo a criar, no Campus da UFERSA em Mossoró/RN, um espaço destinado às atividades solenes, de exposição e de eventos da instituição.

Considerando, ainda, os recursos disponibilizados pelo Governo Federal, especificamente para este fim, através do Programa de Instituições Federais no Estado do Rio Grande do Norte, decidem, em conformidade com a Lei nº 12.462/2011 e o Decreto 7.581/2011, providenciar a abertura de licitação pública para a contratação de empresa especializada para executar os serviços Remanescentes da Reforma e Ampliação do Centro de Exposições e Eventos Enéas Negreiros - EXPOCENTER, no Campus Leste da UFERSA em Mossoró/RN.

# Conceito geral

Os “Estudos de viabilidade econômica, financeira, técnica e ambiental da obra” - EVTEA correspondem ao conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes dos investimentos destinados à construção de novas edificações ou reforma de edificações existentes. A avaliação apura se os benefícios estimados superam os custos com os projetos e com a execução das obras.

O EVTEA demonstra se a alternativa escolhida, sob o enfoque das características técnicas e operacionais, oferece maior benefício que outras, em termos de custo total. É imprescindível a realização de estudos relativos ao impacto da edificação sobre o meio ambiente e a fixação de cronograma expedito para a execução da obra, de acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros (ARAÚJO, 2013).

O EVTEA tem como objetivo principal a identificação da alternativa mais viável para a sociedade dentre as possíveis soluções elencadas preliminarmente para se resolver um determinado problema de infraestrutura da instituição.

## Programa de necessidades

O programa de necessidades do prédio consiste em:

Tabela 1: Programa de necessidades da construção consiste nos seguintes dados:

| Ambiente |  | Área (m²) | Capacidade de usuários |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Categoria |  |  |
| Sala Técnica | Serviço | 21,83 | - |
| Copa | Serviço | 9,60 | 3 |
| Administração | Serviço | 23,31 | 9 |
| Hall de Entrada - Auditório | Apoio | 27,00 | - |
| Banheiros Femininos | Apoio | 31,79 | 6 |
| Banheiros Masculinos | Apoio | 31,79 | 6 |
| Hall dos WCs | Apoio | 29,02 | - |
| Auditório | Institucional | 982,75 | 662 |
| Foyer | Apoio | 67,71 | 20 |
| Sala de Reuniões | Apoio | 29,18 | 14 |
| Camarim Feminino | Apoio | 10,78 | 5 |
| Banheiro Feminino Adaptado | Apoio | 7,79 | 1 |
| Camarim Masculino | Apoio | 9,28 | 5 |
| Banheiro Masculino Adaptado | Apoio | 6,66 | 1 |
| Copa | Serviço | 10,48 | 3 |
| Circulação | Serviço | 29,95 | - |
| Depósito | Serviço | 20,49 | - |
| Pátio Descoberto 01 | Serviço | 34,40 | - |
| Casa de Máquinas 01 | Serviço | 66,08 | - |
| Pátio Descoberto 02 | Serviço | 24,78 | - |
| Casa de Máquinas 02 | Serviço | 19,42 | - |
| Pátio Descoberto 03 | Serviço | 75,74 | - |
| Total |  | 1.569,83 | 735 |

# Viabilidade técnica

O projeto foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades estabelecido pela administração central da instituição, que acompanhou e aprovou paulatinamente as sucessivas etapas do processo projetual. O projeto consiste, portanto, em uma solução arquitetônica compatível com a finalidade a qual a edificação se destina e adequada à necessidade dos futuros usuários. Por se tratar de um projeto desenvolvido sob medida, considera-se desnecessário a apresentação de alternativas projetuais diversas, pois, a princípio, a proposta final é a melhor solução para o programa de necessidades apresentado;

A proposta final, cujo custo havia sido previamente estimado conjuntamente pela Pró-reitoria de Planejamento – PROPLAN, Pró-reitoria de Administração - PROAD e Superintendência de Infraestrutura - SIN foi orçado, a partir de quantitativos levantados no projeto arquitetônico, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Para os itens não existentes nesta referência, foram utilizadas as composições do SIN (RN) e do SEINFRA (CE), adotando valores de insumos do SINAPI. O valor orçamento foi apresentado à Divisão de Contabilidade e Finanças – DICAF da instituição, que por sua vez, assegurou a disponibilidade financeira para a execução da obra. Diante do exposto acima, consideramos que a execução do serviço supracitado apresenta viabilidade técnica para sua execução.

## Relatório técnico de vistoria do terreno

Apresenta-se a seguir, as condições do terreno destinado à construção do Centro de Exposições - Expocenter, nas seis seções de âmbito técnico indicadas pelo MEC (2008).

- Dados iniciais

  - Natureza e finalidade da edificação: Edifício em alvenaria de padrão institucional, destinado a exposições, palestras, reuniões e solenidades;

  - Município: Mossoró/RN;

  - Órgão interessado no empreendimento: Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA;

  - Autor da indicação do terreno: Reitoria da UFERSA;

- Características do terreno

  - Endereço: Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA, no Campus Mossoró (Leste), localizado na Av. Francisco Mota, 572. Bairro Costa e Silva, no município de Mossoró – RN;

  - Possibilidade de escoamento de águas pluviais: drenagem superficial com direcionamento para a porção permeável da gleba do entorno;

  - Possibilidade de alagamento: Considerando o histórico de chuvas no campus, não se observa possibilidade de alagamento no terreno escolhido;

  - Ocorrência de poeiras, ruídos, fumaças, emanações de gases, etc: Não se observa a presença dos itens descritos no terreno;

  - Não se observa no terreno a ocorrência de passagem de rede de alta tensão, córrego, adutoras, emissários, árvores ou muros e benfeitorias a serem demolidas;

- Existência de serviços públicos

  - Ruas de acesso, indicando a principal e a de uso mais conveniente: Há via de acesso calçada passando na frente do terreno escolhido, dotada de passeios para pedestres e adequada para cadeirantes (Figura 3);

  - Rede de água: Há rede de distribuição de água do campus nas proximidades do terreno;

  - Rede de esgoto: O Campus Leste da UFERSA não dispõe de rede de esgoto. Os efluentes gerando na fase de uso da edificação serão destinados à fossa séptica e sumidouro, construídos juntamente com a edificação;

  - Rede elétrica: Há rede elétrica de média tensão do campus passando paralela à via de acesso e, portanto, ao lado da edificação a ser construída (Figura 3).

- Elementos para adequação do projeto:

  - Situação econômica e social da localidade e o padrão construtivo da vizinhança: A edificação será construída dentro do Campus da UFERSA, a qual se insere na área urbana da cidade de Mossoró/RN. O padrão construtivo adotado seguirá o mesmo padrão adotado nos demais prédios da instituição, que por sua vez, não destoa das edificações existentes na Avenida Jorge Coelho que margeia a lateral do campus.

  - Disponibilidade local de mão-de-obra e materiais necessários à construção: O prédio será construído na cidade de Mossoró, segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte e que possui em sua rede comercial disponibilidade variada de materiais construtivos, bem como representantes de empresas de materiais específicos;

- Providências a serem tomadas previamente

  - Execução de movimentação de terra: o terreno é predominantemente plano. Será realizado apenas o aterro necessário para permitir que a edificação possua cota de embasamento superior à da via de acesso.

  - Remoção de obstáculos e demolições: Será realizado o rebaixamento do meio-fio da via e retirada, para posterior recolocação, do pavimento da calçada, de modo a permitir o acesso de veículos ao canteiro de obras;

  - Retirada de painéis de anúncios: Não há painéis de anúncio no terreno;

  - Remoção de eventuais ocupantes: Não há ocupantes no terreno, até mesmo por se tratar de uma gleba institucional;

  - Canalização de córrego: Não há córrego passando pelo terreno;

- Levantamento fotográfico

| Figura 1: Faixada do Expocenter. | Figura 2: Proximidade com o acesso lateral do Campus Leste (guarita do Expocenter); |
| --- | --- |

| Figura 3: A rede elétrica de média tensão do campus passando paralela à via de acesso. | Figura 4: Vista interna do Auditório. |
| --- | --- |

| Figura 5: Imagem interna do auditório outro ângulo. | Figura 6: Casa de máquina à esquerda com espaço onde será construída mais uma ao fundo. |
| --- | --- |
| Figura 7: Vista do prédio anexo ao auditório atualmente. | Figura 8: Imagem interna da construção atual do anexo. |

## Planta de situação

A edificação será construída no terreno localizado ao lado do campo de futebol, no campus Leste, conforme especificado na Planta de Situação (Figura 9).

Figura 9: Planta de Situação

## Documentos de propriedade do terreno

Conforme estabelece a Instrução Normativa nº 1 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 15 de janeiro de 2007 (alterada pela Portaria Interministerial nº 127 de 27/05/2008), quando o convênio tiver por objeto a execução de obras, é requisito para a celebração deste a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do terreno destinado à construção da escola, mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis (MEC, 2008).

Desse modo, a certidão de propriedade do terreno do Campus Leste da UFERSA, registrada no 1º Ofício de Notas, pelo Tabelião Edimar Vieira de Almeida, consta no Anexo 01 do presente documento.

## Planta de locação da edificação

O Centro de Exposições e Eventos Enéas Negreiros - Expocenter – Será um espaço destinado às atividades solenes, de exposição e de eventos da instituição.

A locação do Expocenter foi definida pela Reitoria, a partir dos argumentos expostos pela SIN/UFERSA, com o objetivo de compatibilizar, em grande medida, os interesses da comunidade universitária, à saber:

- Ocupação da porção do Campus Leste, próximo ao muro vizinho à Av. Jorge Coelho de Andrade;

- Situa-se ao lado de um amplo estacionamento.

- Redução de gastos com extensões das redes de infraestrutura urbana do Campus Mossoró: abastecimento de água, fornecimento de energia, via de acesso, calçadas, provimento de internet;

- Proximidade com o acesso lateral do Campus Leste (guarita do Expocenter);

- Proximidade com o parque esportivo do campus, vislumbrando futuros cursos na área de educação física, fisioterapia e congêneres.

Figura 10: Planta de Locação

## Projeto de adaptação das fundações

As fundações são as peças estruturais do edifício que tem por objetivo transmitir as cargas da edificação para o terreno. Em síntese, o projeto de fundações serve para dimensionar de maneira adequada as fundações de cada prédio a ser construído, em compatibilidade com o solo existente.

Naturalmente, os solos diferem uns dos outros, apresentando resistências distintas para uma mesma carga. Por razões técnicas e econômicas, recomenda-se verificar sempre a utilidade do projeto proposto. Para definições a respeito do projeto de fundações, é necessário, primeiramente conhecer o tipo de solo existente. Este estudo é realizado mediante sondagem de simples reconhecimento do solo, cujo procedimento consiste na retirada de uma amostra deformada do solo, a cada metro. Ao término do teste, emite-se um relatório de sondagem, definido pela norma NBR 6.484 – Sondagem de simples reconhecimento que irá fornecer dados sobre a resistência do solo.

No projeto do auditório e para a construção do Anexo e da casa de máquinas, utilizou-se Fundações em superfície ou rasas, ou seja, aquelas em que a carga é transmitida ao terreno predominantemente pela pressão distribuída sob a base da fundação. Compreende as sapatas, os blocos, os radiers e as vigas de fundação (baldrames).

Ao início da obra, será solicitado à contratada um Teste de Sondagem a fim de verificar os parâmetros adotados no projeto estrutural.

# Viabilidade Econômica

A planilha orçamentária contém o orçamento global relativo aos custos dos serviços da construção do prédio. A Planilha Orçamentária foi orçada baseada no Regime de Empreitada por Preço Unitário - REPU. O REPU se mostra mais adequado à realidade de capital de giro das construtoras de médio e pequeno porte do mercado local. Além disso, também oferece proteção ao erário público, uma vez que permite o pagamento dos itens de acordo com a execução dos serviços por meio de medições realizadas a qualquer momento do prazo de vigência contratual, independentemente da conclusão de um ou outro serviço específico. Enquanto que no Regime de Empreitada por Preço Global - REPG a medição fica condicionada à conclusão do serviço, o que pode impor à contratada um longo período sem medições; ou ao pagamento parcial sem a exata quantificação dos itens executados de fato. Por fim, lembramos outra vantagem do REPU, que se evidencia na hipótese de uma rescisão ou término da vigência contratual, uma vez que a medição final torna-se bem mais simples e segura para o contratante, afastando subjetivismos acerca dos serviços parcialmente executados.

## Planilha Orçamentária

Os preços propostos na planilha de referência, cujo valor será tido como máximo admitido para a proposta vencedora, computam todos os custos necessários para o atendimento da edificação, bem como: impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e de material, uniformes, equipamentos de segurança e quaisquer outras despesas não mencionadas que incidam ou venham a incidir sobre a obra.

Os preços apresentados nas planilhas orçamentárias tem como referência a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI divulgada pela Caixa Econômica Federal e adotada pelos órgãos do governo para suas composições de custos, utilizando como referência o valor mediano. Para os itens não existentes nessa referência foram utilizadas as composições do SEINFRA/CE e da SIN/RN, adotando valores de insumos do SINAPI.

A Planilha Orçamentária da Reforma e Ampliação do Centro de Exposições e Eventos Enéas Negreiros compõe o Anexo 02 do presente EVTEA.

## Cronograma físico-financeiro da obra

O prazo de execução da obra é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo a critério do contratante, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57, da Lei nº 8.666/93. A execução dos serviços deverá ocorrer no prazo definido no Cronograma Físico-financeiro, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços. Se o(s) prazo(s) de entrega coincidir(em) com o dia em que a UFERSA não tenha expediente, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados com antecedência de 02 (dois) meses do final do prazo limite de entrega e devidamente justificados.

O Cronograma físico-financeiro da Reforma e Ampliação do Centro de Exposições e Eventos Enéas Negreiros – Expocenter - perfazem o Anexo 03 do presente documento.

## Garantia de Infraestrutura

Para o fiel cumprimento do Contrato, a contratada deverá apresentar até a ocasião da primeira medição, a garantia em favor da contratante. Caso a empresa não tenha efetuado a garantia de execução conforme estipulado, a contratante efetuará a glosa do valor equivalente, no pagamento a ser efetuado na primeira medição.

A garantia será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato e servirá para suportar todas as obrigações assumidas pela contratada, inclusive multas, eventualmente, aplicadas pela contratante. A critério da contratada, a garantia ocorrerá mediante uma das seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública federal (desde que tenham sido emitidos em prazo inferior a 20 [vinte] anos, exceto títulos da dívida agrária que não serão aceitos sob hipóteses alguma);

- Fiança bancária;

- Seguro-garantia.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive à terceiros, a contratada deverá proceder a respectiva reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificado pela contratante. Quando a caução for oferecida em título da dívida pública, este deve ser federal e estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidação e custódia, pelo seu valor econômico definido pelo Ministério da Fazenda. A garantia somente será restituída após a emissão do Atestado de Aceitação Definitiva das obras.

Ocorrendo rescisão motivada pela contratada, a caução não será restituída e constituirá receita da UFERSA que aplicará nos serviços objeto deste edital. Ocorrendo prorrogação do prazo de execução do serviço ou aumento no valor contratual decorrente de eventual acréscimo ao objeto desta licitação, formalmente admitido pela contratante, deverá a contratada apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou reforçá-la, no segundo, na ocasião em que se der a assinatura do competente Termo Aditivo.

É obrigação da contratada responsabilizar-se durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, e responder por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

# Viabilidade Ambiental

O estudo de viabilidade ambiental objetivou realizar, de forma sucinta, o diagnóstico ambiental da área direta e indireta do empreendimento, caracterizando os aspectos físicos, bióticos e antrópicos inerentes ao empreendimento, indicando os riscos e impactos ambientais da localização, implantação e operação do empreendimento.

Impende destacar que para mensurar e descrever de forma acurada alguns prováveis impactos ambientais que a obra poderá gerar é de suma importância à elaboração de estudos detalhados, in loco, e com equipamentos adequados, tais como prospecção para avaliar a geologia, solo e estudos sobre hidrologia subterrânea. Dessa forma, cumpre-nos informar que em face da ausência de tais estudos no cronograma da obra, resta-nos, apenas, realizar uma descrição física da área, bem como descrever os prováveis impactos gerados na obra, apontando medidas para sua mitigação e compensação.

Assim, o referido estudo serve de instrumento preliminar para tomada de decisão quanto às alternativas locacionais, operacionais e tecnológicas para tornar o projeto o mais viável no âmbito ambiental, em consonâncias com o arcabouço legal, econômico e social.

## Objetivo do empreendimento

O presente projeto tem por objetivo executar os serviços de Remanescente de adequação do Centro de Exposições e Eventos Enéas Negreiros – Expocenter, no Campus Leste da UFERSA em Mossoró/RN.

## Descrição ambiental da área do empreendimento

### Localização

### A obra localiza-se em área de expansão do Expocenter (Figura 11) nas proximidades de demais edificações da Instituição.

Figura 11: Recorte do Campus Central (Leste) com a disposição das edificações do entorno

### Área de preservação permanente e áreas protegidas no entorno

O Código Florestal, lei nº 12651 de 25 de maio de 2012, em seu art. 3º, incisos II, define área de preservação permanente da seguinte forma:

“II – Área de preservação permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas”.

O referido dispositivo legal, em seu art. 4º, incisos de I à XI, traz uma lista exaustiva das áreas de preservação permanente. Em visita in loco verificou-se que o terreno onde será edificada a obra não se encontra nas suas imediações em faixas marginais de curso d’água natural, no entorno de lagos e lagoas naturais, no entorno de reservatórios d’água artificiais, no entorno das nascentes e olhos d’água perenes, em encostas, restinga, manguezal, borda de tabuleiros ou chapadas, topo de morros, em áreas em altitude superior a 1.800 (um mil e oitocentos) metros e veredas.

Portanto, não há incidência da edificação em área de preservação permanente, bem como na área circunvizinha. Afasta-se também a existência de outras áreas definidas como sensíveis ou de importância ambiental reconhecida pelo poder público e de fontes de captação de águas para fins de abastecimento.

### Geomorfologia, relevo

A área do empreendimento está inserida na Bacia Potiguar, onde o relevo sofre modificações físicas de acordo com agentes intempéricos como o vento, água, temperatura, ação antrópica e outros, que projetam um relevo simples e aplainado.

A geomorfologia da área é plana, sem depressões ou aclives acentuados, não apresentado colinas, morros ou formas de relevo erodidas em seu interior, com ao nível do mar de 28 em toda extensão.

### Solo

Relativo ao solo, as áreas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido -UFERSA, Campus leste Mossoró, onde estão concentrada as edificações, apresentam predominantemente Neossolo Litólito e Argissolos. Na área do empreendimento ocorre a classe de Argissolo, caracterizado pela concentração de argila no horizonte subsuperficial. De maneira geral os solos argilosos são mais susceptíveis a contaminação por diversos elementos em virtude de apresentar características que facilitam a retenção desses como a argila em virtude de sua atividade e área superficial específica elevada.

Por outro lado, em razão desse efeito, os solos argilosos minimizam possível contaminação do lençol freático, quando disposto efluentes no solo, haja vista que seus minerais tem alta capacidade de retenção. Contudo alguns solos argilosos podem se comportar em termos de drenagem como os arenosos. Essa característica está relacionada ao arranjo das partículas, bem como sua atividade.  Em solos argilosos, cuja estrutura é em blocos ou granular, efluentes tem uma tendência de infiltrar mais facilmente, pois neste caso o espaço poroso formados pelos minerais do solo são suficientes para permitir uma drenagem compatível com que ocorre em solos arenosos.

Assim, como previamente informado sugere-se para melhor análise, estudos de análise do física e de infiltração do solo.

### Clima

A área em estudo é caracteriza como do tipo BSwh’ (Köpper), clima muito seco, sendo a maior incidência de chuvas no verão, atrasando para o outono. Tipo DdA’a’ (W. C. Thornthwaite) descrito como semiárido, com pequeno ou nenhum excesso de água durante o ano e megatérmico. A precipitação pluviométrica anual é da ordem normal de 695,8 mm, com o período chuvoso indo de fevereiro a abril podem do se estender a maio.

As Temperaturas Médias anuais máximas de 36,0 °C, temperatura média de 27,4 °C e mínima de 21,0 °C. Apresenta uma umidade relativa média anual de 70% e Insolação média anual por volta de 2.700 horas (CARMO FILHO, et al., 1991).

### Cobertura vegetal e uso atual do solo

Conforme relatório fotográfico previamente apresentado, para sua construção não será necessária à supressão vegetal, tendo em vista a ausência de vegetação arbórea ou de fauna característica, sendo que a área direta onde será executada a obra não possui vegetação.

Quanto ao uso do solo, atualmente a área contém a infraestrutura da edificação, sendo que na sua imediação o uso pleno é para infraestrutura viária e de edificações da Instituição, significando área altamente antropizada.

### Hidrologia

Os recursos hídricos dispõem-se, através da pluviometria, em função da geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação, bem como de formas humanas que direta ou indiretamente interferem nos regimes hídricos. Deve-se ressaltar que na área do empreendimento não existe corpo hídrico superficial que possa ser impactado.

Em termos de sub superfície, em face da ausência de sondagens para esse fim na área do empreendimento, utilizaremos a informação de sondagem realizado de setembro de 2013, por ocasião da elaboração do projeto estrutural do Bloco de Laboratórios das Engenharias de 4 pavimentos, localizado à aproximadamente 400 metros do terreno escolhido, constatou as seguintes características geológicas:

- Ausência de vestígios da presença do lençol freático;

- Tempo de absorção médio: 22,58 min;

- Coeficiente de absorção: 19,57 l/m² x dia.

Por fim, registra-se na área do empreendimento a ausência de córregos, lagoa natural ou artificial e nascentes de água sob a forma permanente, intermitente ou temporário.

## Impactos ambientais

Com o intuito de descrever o panorama ambiental, utilizaremos como parâmetro conceitual o estabelecido na Resolução 01/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – que, em seu art. 1°, enuncia:

Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.

Para subsidiar na magnitude e caracterização do impacto ambiental, utilizamos as informações dispostas no quadro abaixo:

| Atributo | Parâmetros Avaliadores |
| --- | --- |
| Caráter: retrata a modificação ou alteração gerada por uma ação do empreendimento sobre um ou mais sistemas ambientais. | Benéfico: quando o efeito gerado for positivo para o fator ambiental considerado. |
|  | Adverso: quando o efeito gerado for negativo para o fator ambiental considerado. |
| Magnitude: indica a extensão do impacto na proporção em que se atribui uma valoração gradual às variações que as ações poderão produzir num determinado componente ou fator ambiental por ela afetado. | Pequena: quando a variação no valor dos indicadores for inexpressiva, inalterando o fator ambiental considerado. |
|  | Média: quando a variação no valor dos indicadores for expressiva, porém sem para descaracterizar o fator ambiental considerado. |
|  | Grande: quando a variação no valor dos indicadores for de tal ordem que possa levar à descaracterização do fator ambiental considerado. |
| Temporalidade: expressa a interinidade da alteração ou modificação gerada por uma ação do projeto sobre um dado componente ou fator ambiental por ela afetado | Temporário: quando o efeito gerado apresentar um determinado período de duração. |
|  | Permanente: quando o efeito gerado for definitivo, ou seja, perdure mesmo quando cessada a ação que o gerou. |
| Importância: define a significância ou quanto cada impacto é importante na sua relação de interferência com o meio ambiente, ou quando comparado com outros impactos. | Não Significativa: a intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente em relação aos demais impactos assume dimensões recuperáveis, quando adverso, para a queda da qualidade de vida, ou assume melhoria da qualidade de vida, quando benéfico. |
|  | Moderada: a intensidade do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos demais impactos não implica em alteração da qualidade de vida. |
|  | Significativa: a intensidade do impacto sobre o meio ambiente e junto aos demais impactos acarreta, como resposta, perda da qualidade de vida, quando adverso, ou ganho, quando benéfico. |

### Etapas do empreendimento para análise ambiental

Esse item descreve as etapas do empreendimento e suas respectivas atividades no intuito de avaliar de forma individualizada os impactos ambientais. Considerando que o presente estudo refere-se à expansão de uma obra, é notório que algumas atividades previstas no quadro 2 já estão devidamente consolidadas. Aludido o fato, pontuamos que será realizado apenas uma análise geral das etapas do Quadro 2.

| Etapa | Atividades |
| --- | --- |
| Implantação | Supressão vegetal e Canteiro de obras |
|  | Escavações e terraplenagem |
|  | Construção da edificação |
|  | Construção do Esgotamento sanitário e rede de drenagem elétrica e água |
|  | Pavimentação e vias de acesso |
|  | Desmobilização do Canteiro de obras e limpeza da área |
| Operação | Abastecimento de água |
|  | Drenagem de águas pluviais |
|  | Geração de efluentes sanitários |
|  | Geração de resíduos sólidos |

### Listagem dos impactos ambientais negativos previstos

Em consonância com os parâmetros supracitados e enfatizando o tipo e o porte do empreendimento a ser instalado, bem como seu objetivo, citamos como possíveis impactos ambientais, considerando todas as fases de execução e operação da obra, os elencados abaixo.

#### Na fase de implantação

Conforme anteriormente, nessa fase, em razão do objeto se tratar apenas de expansão e serviços remanescentes, sendo que parte da infraestrutura já está devidamente pronta, observa-se pouca interferência no meio ambiente, uma vez que a maior parte das atividades indutoras de impactos ambientais já está consolidada. Assim citamos como prováveis impactos ambientais negativos os elencados a seguir.

- Geração de resíduos sólidos e líquidos

Conforme define a ABNT NBR 10004:2004 resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido e semi-sólido que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.

Além deste dispositivo, Segundo a lei nº 12305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu art. 13, inciso I, classifica os resíduos quanto à origem em: domiciliares, de limpeza urbana, sólidos urbanos, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, serviços públicos de saneamento básico, industriais, serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, serviços de transporte, de mineração.

Diante do exposto, o empreendimento aqui considerado, na fase de implantação, gerará essencialmente os seguintes resíduos sólidos e líquidos:

##### Da construção civil.

Os resíduos da construção civil, conforme Art 2°, Inciso I da resolução 307/2002-CONAMA são definidos em:

“Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha”.

Ainda considerando o Art 3° do dispositivo legal supracitado, os resíduos da construção civil provenientes da construção do laboratório são classificados como Classes A, B e D.

Dessa forma, os impactos ambientais da geração de resíduos, considerando as especificidades do empreendimento podem ser caracterizados como adverso, sendo pequeno, temporário e não significativo, conforme critérios estabelecidos no quadro 1.

##### - Poluição sonora

Esse tipo de impacto será resultante do movimento de máquinas e utilização de equipamentos nas etapas construtivas. É um impacto temporário, de pequena magnitude e não significativo.

##### - Qualidade do Ar

O impacto ao ar será gerado na fase de implantação da obra e corresponde a emissão de gases das máquinas e materiais particulados, sendo caracterizado como impacto temporário, pequena magnitude e não significativo, haja vista não proporcionar modificações na qualidade do ar no local e áreas circunvizinhas.

##### - Impermeabilização

Este impacto está relacionado à obstrução da passagem e infiltração no solo de águas pluviais em decorrência da construção da edificação, o que direciona o fluxo para outras áreas. Para quantificar esse impacto será necessário realizar teste de infiltração da água no solo para saber qual a contribuição no escoamento superficial à impermeabilização promoverá. Considerando que as áreas adjacentes são impermeáveis, toda água pluvial que antes tinha o solo da área do empreendimento como meio para infiltração será escoada superficialmente.

#### Na fase de Operação

Diante do objeto proposto, a fase de operação será responsável pelos seguintes impactos ambientais adversos:

##### 5.3.2.2.1 Geração de resíduos sólidos e líquidos

Tendo em vista que o empreendimento não terá uso contínuo, a geração de resíduos ocorrerá no momento da realização de ventos. Nesse sentido, considerando o porte de toda área do Expocenter e não apenas a obra de expansão, conclui-se que devido ao quantitativo de usuário do local, ocorrerá geração de resíduos, principalmente recicláveis em grande escala.

Além destes, os domiciliares, em momento de eventos que sirvam comidas, serão gerados significativamente. Por fim, nesta fase, os efluentes sanitários também serão gerados nas atividades de limpeza e cozinha/banheiro.

Assim de forma sucinta os resíduos advindos desta etapa são:

a) - Recicláveis

b) - Orgânicos

c) - Sanitários

Exposto isso, presume-se que tais resíduos podem ser classificados, conforme parâmetros do quadro 1, em grande, temporário e Moderado.

##### 5.3.2.2.2 Poluição Sonora

Esse tipo de impacto será resultante do acionamento de instrumentos de som, bem de equipamentos para refrigeração e do transito de veículos. É um impacto temporário, de pequena magnitude e não significativo.

##### 5.3.2.2.3 Consumo de água de Abastecimento

Este impacto relaciona-se a necessidade de água que o empreendimento demandará para atender as atividades previstas. Considerando que cada evento apresenta diferenças de quantitativo de público e objetivos, não se faz aqui uma estimativa do consumo desse recurso natural, restringindo-nos a apenas tentar presumir os impactos em consonâncias com os critérios no quadro 1, que julgamos médio, permanente e moderado.

### Impactos ambientais positivos previstos

A expansão do Expocenter, bem como o aperfeiçoamento em sua infraestrutura, possibilitará a comunidade acadêmica e externa dispor de um ambiente adequado, confortável e que atenda as necessidades dos eventos. Somando a isso, a obra apresenta sob a ótica social e econômica como positiva, haja vista a geração de emprego e renda na construção e operação. Ressalta-se que as adequações e complementações propostas no expocenter criará um espaço mais atrativo para realização de diversos eventos e atividades institucionais, dirimindo a demanda de outros ambientes externos a instituição para a realização de eventos, o que possivelmente resultará em menor custeio para essa finalidade.

## Medidas mitigadores

A proposição das medidas mitigadoras tem como objetivo compatibilizar o  empreendimento com a conservação do meio ambiente que o comporta, no sentido de manter o uso sustentado dos recursos naturais em harmonia com os fatores abióticos, bióticos e antrópicos então existentes.

As medidas de controle são traçadas a nível geral, considerando-se a legislação pertinente, o projeto básico de construção e operação do empreendimento e o diagnóstico ambiental levantado.

Dessa forma elencamos as seguintes medidas mitigadoras, conforme os impactos ambientais supracitados:

1 - Reaproveitamento dos materiais oriundos das escavações na própria obra para fins de terraplenagem;

2 - Para os resíduos sólidos serão adotados os procedimentos de gestão constante do plano de gerenciamento de resíduos do Campus de Mossoró/RN. Assim os resíduos domiciliares serão destinados para o abrigo de resíduos para posterior descarte em aterro sanitário, enquanto que os recicláveis serão segregados e destinados a entidades de catadores. Para os resíduos da construção civil, o contrato firmado entre a Universidade e empresa deverá exigir a plena gestão desse tipo de material, conforme Resolução CONAMA 307/2002.

3 - Para os efluentes o Expocenter já opera mediante fossa séptica/sumidouro. No entanto, recomenda-se ligar o sistema a rede pública de coleta de esgoto, haja vista a proximidade da edificação com o ponto de captação da rede pública.

4 - Quanto a poluição sonora, recomenda-se que os métodos construtivos atendam os requisitos legais para essa finalidade.

5 - Para mitigar os efeitos da impermeabilização sugere-se para as águas da drenagem sejam armazenadas e aproveitadas na própria edificação para destinos compatíveis com a qualidade da água e o uso previsto em consonância com as diretrizes legais.

6 - Plantação de espécies arbóreas como medida compensatória, apesar de não está prevista nenhuma supressão.

7 - A execução da obra será pautada por medidas que visem o adequado tratamento dos impactos ambientais resultantes da construção da edificação supracitada, tais como:

- Uso de peças metálicas, reutilizáveis e recicláveis, para o escoramento das formas da estrutura em concreto;

- Uso de madeira ambientalmente certificada nos elementos de suporte da cobertura, nas esquadrias e nos demais sistemas construtivos que façam uso deste material;

- Racionalização do processo construtivo, com vistas à redução na produção de resíduos e o uso eficiente da água e de demais matérias-primas;

- Adequado tratamento e descarte dos resíduos sólidos (entulho);

- Correta destinação dos efluentes, tanto durante a execução da obra quanto daqueles resultantes do uso da edificação depois de concluída.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ASPECTO AMBIENTAL

Diante do diagnóstico, do levantamento dos impactos ambientais, bem como da adoção das medidas mitigadoras sugeridas, a edificação se mostra viável no aspecto ambiental, uma vez que todos os impactos previstos poderão ser compensados e são de caráter temporário, de pequena magnitude e não significativo.

Relativo à locação da obra, entende-se que a alternativa posta neste estudo no aspecto ambiental é coerente com os preceitos ambientais, uma vez que não contraria nenhuma legislação nesse aspecto, além de que não se justificaria tal ora em outro espaço geográfico, uma vez que se trata, apenas, de uma expansão e readequação de ambiente preexistente.

# Referências

ARAÚJO, D. S. C; FRANÇA, K. K. M; OLIVEIRA, S. D. A; PEREIRA, A. C. Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) para projetos de rodovias: análise de casos. In: IX Congresso de iniciação científica do IFRN: Tecnologia e Inovação para o Semiárido. Currais Novos, 2013, p. 2543 – 2548.

CARMO FILHO, F.; ESPÍNOLA SOBRINHO, J.; MAIA NETO, J. M. Dados climatológicos de Mossoró: um município semi-árido nordestino. Mossoró: ESAM, 1991. 121 p. (Coleção Mossoroense, série C, 30).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE. Estudos de viabilidade técnica, econômica e Ambiental – EVTEA. Brasília, 2010.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC. Instruções e procedimentos para elaboração de projetos de implantação referentes à construção de escolas que utilizam os projetos-padrão do FNDE. (Cartilha técnica). Brasília, 2008.

# Anexos