MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

###### PROJETO BÁSICO

# OBJETIVO

1.1 O presente projeto tem por objetivo especificar e definir as condições para a contratação de pessoa jurídica especializada para executar os serviços de urbanização da Residência Universitária da UFERSA no Campus de Angicos/RN, observando os itens detalhados nesse projeto.

# JUSTIFICATIVA

2.1 A ampliação do acesso, com qualidade, ao ensino superior, à pesquisa e à extensão, através de medidas de interiorização da oferta de cursos de graduação nos câmpus avançados da UFERSA, culminou na necessidade de criação de unidades destinadas à habitação temporária para os discentes dos cursos de graduação presenciais que não dispõem de residência familiar na cidade de Angicos/RN. Neste sentido, a Administração da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, considerando a conclusão dos serviços de construção dos dois blocos da Residência Universitária da UFERSA no Campus de Angicos, visando dar maior conforto e segurança aos discentes usuários, resolve: complementar os serviços com a urbanização do terreno destinado aos blocos, com execução de pavimento, guarita, iluminação externa e esgotamento sanitário. Considerando, ainda, os recursos disponibilizados pelo Governo Federal, especificamente para este fim, através do Programa de Instituições Federais no Estado do Rio Grande do Norte, a Administração da Universidade Federal Rural do Semi-Árido decide, em conformidade com a Lei nº 12.462/2011 e o Decreto nº 7.581/2011, providenciar a abertura de licitação pública para a contratação de pessoa jurídica especializada para executar os serviços de urbanização da Residência Universitária do Câmpus da UFERSA na cidade de Angicos/RN.

# ATENDIMENTO

3.1 Os serviços serão prestados à Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, no Campus de Angicos, nos blocos das Residências Universitárias localizadas na Travessa Raimundo Miguel da Cunha, nº38, Bairro Alto da alegria, no município de Angicos/RN.

# ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1 Os serviços contratados deverão ser executados em conformidade com o especificado nos respectivos memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro anexos ao edital de licitação.

4.2 Os projetos completos, incluindo as plantas (desenhos), referentes ao objeto do RDC eletrônico que dará origem ao contrato para execução dos serviços definidos neste Projeto Básico estarão à disposição das empresas interessadas, na forma de arquivo digital, na sala da Comissão do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, localizada no térreo do Prédio Rosadão, situado no Câmpus Leste da UFERSA em Mossoró, com endereço na Avenida Francisco Mota, n° 572, Bairro Presidente Costa e Silva, CEP: 59.625-900, na cidade de Mossoró/RN.

4.2.1 As licitantes deverão trazer um dispositivo de armazenamento digital no qual serão gravados os arquivos acima referidos.

# PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo a critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

5.2 A execução dos serviços deverá ocorrer no prazo definido no cronograma físico-financeiro da obra, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços.

5.3 Se o(s) prazo(s) de entrega coincidir(em) com o dia em que não houver expedientes administrativo na UFERSA, este(s) será(ão) automaticamente prorrogado(s) até o primeiro dia útil subsequente.

5.4 Os pedidos de prorrogação de prazo de vigência do contrato só serão examinados quando formulados pela contratada com antecedência de 2 (dois) meses do final do prazo de vigência do contrato e quando devidamente justificados.

# DOS PREÇOS E DO ORÇAMENTO BASE

6.1 Nos preços propostos deverão estar computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e de material, uniformes, equipamentos de segurança e quaisquer outras despesas não mencionadas que incidam ou venham a incidir sobre a obra licitada.

6.2 O valor máximo admitido para a proposta vencedora, e estabelecido como critério de aceitabilidade será o constante do Anexo II – Planilha Orçamentária do edital.

6.3 Os preços apresentados nas planilhas orçamentárias têm como referência a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, divulgada pela Caixa Econômica Federal e adotada pelos órgãos do governo para suas composições de custos, utilizando como referência o valor mediano. Para os itens não existentes nessa referência foram utilizadas as composições da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA-CE), da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe pelo sistema ORSE, adotando valores de insumos do SINAPI.

# DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

7.1 A Universidade deverá emitir e registrar na sua unidade financeira e contábil, o Empenho dos recursos para cobrir o pagamento dos serviços a serem contratados.

7.2 O pagamento será efetuado pela UFERSA, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, pelo sistema de prestações por etapas efetivamente executadas e comprovadas, de acordo com o cronograma físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório dos serviços efetivamente concluídos com a emissão, pela CONTRATADA, de faturas acompanhadas da medição correspondente aos serviços executados e devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

7.3 O pagamento dos serviços será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, seguintes à apresentação da solicitação da CONTRATADA e após a submissão dos seguintes documentos:

7.3.1 Em todas as medições:

- Fatura/recibo, em uma via;

- Nota fiscal, 1ª e 2ª vias contendo em seu corpo a menção de dados bancários, número do contrato, da licitação e do processo correspondente;

- Planilha de medição, constando à quantificação dos serviços e seus respectivos valores a serem pagos, devidamente atestada pela fiscalização da Contratante;

- Cronograma físico-financeiro constando o que foi inicialmente proposto e o que se encontra efetivamente executado;

- Cópia da Guia de recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e Informações à Previdência Social (GFIP), de acordo com a folha de pagamentos;

- Comprovante de regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou Declaração de Regularidade Fiscal da empresa, acompanhado das respectivas certidões, com validade na data da efetivação do pagamento;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.3.2 Quando se tratar de 1ª medição, deverão ser apresentados, além dos documentos mencionados no item 7.3.1, os seguintes:

- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos responsáveis técnicos pela execução, devidamente registrada no CREA, referente ao registro da Obra, bem como as cópias dos comprovantes de pagamento das mesmas;

- Cópia do Alvará de Construção, expedido pela Secretária especializada do munícipio onde os serviços serão executados, para ampliações e novas construções;

- Cópia do Certificado de Matrícula e Alteração – CMA, emitida pelo INSS, em 2 (duas) vias.

7.3.3 Quando se tratar da última medição, deverão ser apresentados, além dos documentos mencionados no item 7.3.1, os seguintes:

- Termo de Recebimento Provisório, emitido pelo fiscal designado pela Administração.

7.4 Antes de qualquer pagamento será observada a comprovação da regularidade fiscal da contratada através da consulta ao SICAF, ou mediante comprovação de regularidade através da apresentação das respectivas certidões atualizadas.

7.5 Ao seu critério, a Contratante poderá utilizar valores devidos à Contratada, relativos ao preço contratual, para cobrir eventuais dívidas da mesma para com ela, Contratante, decorrentes de imposição de multa por violação de cláusulas do contrato.

7.6 Serão retidos na fonte e recolhidos ao Tesouro Nacional os tributos e contribuições de competência da União incidentes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto da licitação.

7.7 Da mesma forma, serão retidos na fonte os valores devidos a título de Imposto sobre Serviços (ISS), quando a sede da Contratada situar-se em município cuja legislação tributária preveja tal retenção.

7.8 As empresas prestadoras de serviços com cessão de mão-de-obra deverão emitir Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS, distinta para cada faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS, devendo constar na GPS:

- No caso de obras, o nº da matrícula CEI – Cadastro Específico do INSS (campo 10);

- Número, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura à qual se vincula o recolhimento (campo 8);

- Nome e CNPJ da contratante, ou seja, da UFERSA (campo 8);

7.9 À UFERSA reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitação, o serviço não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

7.10 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência contratual impostas à CONTRATADA. O pagamento somente será efetuado após a apresentação do comprovante de liquidação do débito, através de Guia de Recolhimento da União – GRU, a favor da UFERSA, em conta corrente, agência e instituição financeira indicadas pela Divisão de Contabilidade e Finanças – DCF.

# DA VIABILIDADE TÉCNICA

8.1 O projeto foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades estabelecido pela administração central da instituição, que acompanhou e aprovou paulatinamente as sucessivas etapas do processo projetual.

8.2 O projeto consiste, portanto, em uma solução arquitetônica para urbanização do terreno disponibilizado para a construção dos dois blocos da residência universitária bem como sistema de esgotamento sanitário, onde os dois blocos encontram-se concluídos. Com o processo efetivado terá finalidade a qual a edificação se destina e adequada à necessidade dos futuros usuários.

8.3 Por se tratar de um projeto desenvolvido sob medida, considera-se desnecessário a apresentação de alternativas projetuais diversas, pois, a princípio, a proposta final é a melhor solução para o programa de necessidades apresentado.

8.4 A proposta final, cujo custo havia sido previamente estimado conjuntamente pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), Pró-Reitoria de Administração (PROAD) e Superintendência de Infraestrutura (SIN) foi orçado a partir de quantitativos levantados no projeto arquitetônico, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

8.4.1 Para os itens não existentes nesta referência, foram utilizadas as composições da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA-CE) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe pelo sistema ORSE, adotando valores de insumos do SINAPI.

8.5 O valor orçamento foi apresentado à Divisão de Contabilidade e Finanças – DCF da instituição, que por sua vez, assegurou a disponibilidade financeira para a execução da obra.

8.6 Diante do exposto acima, consideramos que a execução do serviço supracitado apresenta viabilidade técnica para sua execução.

# DO TRATAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

9.1 A execução do serviço será pautada por medidas que visem o adequado tratamento dos impactos ambientais resultantes da construção da edificação supracitada, tais como:

9.1.1 Uso de peças metálicas, reutilizáveis e recicláveis, para o escoramento das formas da estrutura em concreto;

9.1.2 Uso de madeira ambientalmente certificada nos elementos de suporte da cobertura, nas esquadrias e nos demais sistemas construtivos que façam uso deste material;

9.1.3 Racionalização do processo construtivo, com vistas à redução na produção de resíduos e o uso eficiente da água e de demais matérias-primas;

9.1.4 Adequado tratamento e descarte dos resíduos sólidos (entulho);

9.1.5 Correta destinação dos efluentes, tanto durante a execução da obra quanto daqueles resultantes do uso da edificação depois de concluída.

# DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

10.1 A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços contratados será realizada por servidor designado através de Portaria emitida pela Reitoria da Universidade, cabendo àquela o acompanhamento, controle, aceitação dos serviços e atesto das notas fiscais/faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao especificado.

10.2 A FISCALIZAÇÃO atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra, que será exercida no interesse exclusivo da Universidade, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA.

10.3 A presença da Fiscalização durante a execução da obra, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-responsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços.

10.4 A FISCALIZAÇÃO exigirá a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a notificação, quando o empregado não corresponder à confiança, ou perturbar a ação da fiscalização.

10.5 O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da obra, será o Diário de Obras, onde tanto a CONTRATADA quanto a FISCALIZAÇÃO deverão lançar e anotar tudo o que julgarem conveniente, visando à comprovação real do andamento da obra.

10.6 Tão logo sejam concluídos os serviços e certificada a sua correção pela FISCALIZAÇÃO, os mesmos serão recebidos nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, conforme especificado abaixo:

10.6.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada;

10.6.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

10.6.3 Para que seja efetivado o recebimento especificado nos itens 10.6.1 e 10.6.2, será o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

# DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes do contrato para execução da obra, conforme especificado neste Projeto Básico correrão à conta de créditos orçamentários consignados à Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, no Programa de Trabalho nº __________________________, natureza de despesa nº ______________________________, fonte de recursos nº ____.

# RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

___________________________________

Mossoró/RN, _____ de ________________ de 2018.

# RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

___________________________________

Mossoró/RN, _____ de ________________ de 2018.