## Plan1
GRUPO I
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R$) | VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)
1 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, elaboração de diagnóstico das condições operacionais (elétrica e mecânica) dos equipamentos consistindo de analise completa do defeito e emissão do laudo técnico situacional. | Unidade | 50 | 65 | 3250
2 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para rebobinamento do motor. | Unidade | 35 | 295 | 10325
3 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de rolamentos do motor. | Unidade | 35 | 89.5 | 3132.5
4 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do capacitor. | Unidade | 35 | 60.5 | 2117.5
5 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da centrifuga. | Unidade | 35 | 90 | 3150
6 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do platinado | Unidade | 35 | 85 | 2975
7 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do relé falta de fase. | Unidade | 30 | 122 | 3660
8 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do contactor elétrico. | Unidade | 30 | 111.5 | 3345
9 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do relé térmico de sobrecarga. | Unidade | 30 | 185 | 5550
10 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do caracol. | Unidade | 20 | 350 | 7000
11 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da tampa traseira | Unidade | 20 | 168 | 3360
12 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da tampa defletora | Unidade | 20 | 88 | 1760
13 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da hélice | Unidade | 20 | 90 | 1800
14 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de anéis de vedação | Unidade | 30 | 42 | 1260
15 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção de pintura da carcaça | Unidade | 30 | 140 | 4200
16 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, elaboração de diagnóstico das condições operacionais (elétrica e mecânica) dos equipamentos consistindo de analise completa do defeito e emissão do laudo técnico situacional. | Unidade | 50 | 85 | 4250
17 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para rebobinamento do motor. | Unidade | 25 | 366 | 9150
18 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de rolamentos do motor. | Unidade | 25 | 119 | 2975
19 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do capacitor. | Unidade | 25 | 65 | 1625
20 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da centrifuga. | Unidade | 25 | 97.5 | 2437.5
21 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do platinado. | Unidade | 25 | 95 | 2375
22 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do relé falta de fase | Unidade | 20 | 142.5 | 2850
23 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do contactor elétrico. | Unidade | 20 | 123.25 | 2465
24 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do relé térmico de sobrecarga. | Unidade | 20 | 185 | 3700
25 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do caracol. | Unidade | 20 | 370 | 7400
26 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da tampa traseira | Unidade | 20 | 175 | 3500
27 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da tampa defletora | Unidade | 20 | 100 | 2000
28 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da hélice | Unidade | 20 | 95 | 1900
29 | Moto bomba centrifuga/submersa até 01cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de anéis de vedação | Unidade | 25 | 60 | 1500
30 | Moto bomba centrifuga/submersa até 02cv, serviço de manutenção de pintura da carcaça | Unidade | 25 | 170 | 4250
31 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, elaboração de diagnóstico das condições operacionais (elétrica e mecânica) dos equipamentos consistindo de análise completa de defeito e emissão do laudo técnico situacional. | Unidade | 12 | 105 | 1260
32 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para rebobinamento de motor. | Unidade | 15 | 405 | 6075
33 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de rolamentos do motor. | Unidade | 15 | 150 | 2250
34 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do relé falta de fase. | Unidade | 15 | 188.2 | 2823
35 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do contactor elétrico. | Unidade | 15 | 208.65 | 3129.75
36 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do selo mecânico (graxetas). | Unidade | 15 | 102.5 | 1537.5
37 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do rotor. | Unidade | 15 | 155 | 2325
38 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do eixo do motor. | Unidade | 15 | 208.5 | 3127.5
39 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do relé térmico de sobrecarga. | Unidade | 15 | 250 | 3750
40 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de anéis de vedação | Unidade | 15 | 72 | 1080
41 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do caracol. | Unidade | 15 | 480 | 7200
42 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da tampa traseira | Unidade | 15 | 220 | 3300
43 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da tampa defletora | Unidade | 15 | 120 | 1800
44 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da hélice | Unidade | 15 | 116 | 1740
45 | Moto bomba centrifuga/submersa até 05cv, serviço de manutenção de pintura da carcaça | Unidade | 15 | 200 | 3000
46 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, elaboração de diagnóstico das condições operacionais (elétrica e mecânica) dos equipamentos consistindo de análise completa de defeito e emissão do laudo técnico situacional. | Unidade | 10 | 140 | 1400
47 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para rebobinamento de motor. | Unidade | 6 | 489 | 2934
48 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de rolamentos do motor. | Unidade | 6 | 210 | 1260
49 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do relé falta de fase. | Unidade | 6 | 205 | 1230
50 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do contactor elétrico. | Unidade | 6 | 213.9 | 1283.4
51 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do selo mecânico (graxetas). | Unidade | 6 | 200 | 1200
52 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do rotor. | Unidade | 6 | 210 | 1260
53 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do eixo do motor. | Unidade | 6 | 260 | 1560
54 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do relé térmico de sobrecarga. | Unidade | 6 | 320 | 1920
55 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de anéis de vedação | Unidade | 6 | 84 | 504
56 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do caracol. | Unidade | 6 | 750 | 4500
57 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da tampa traseira | Unidade | 6 | 270 | 1620
58 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da tampa defletora | Unidade | 6 | 160 | 960
59 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da hélice | Unidade | 6 | 140 | 840
60 | Moto bomba centrifuga/submersa até 10cv, serviço de manutenção de pintura da carcaça | Unidade | 6 | 240 | 1440
61 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, elaboração de diagnóstico das condições operacionais (elétrica e mecânica) do equipamento consistindo de análise completa de defeito e emissão do laudo técnico situacional. | Unidade | 10 | 165 | 1650
62 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para rebobinamento de motor. | Unidade | 6 | 620 | 3720
63 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de rolamentos do motor. | Unidade | 6 | 227.5 | 1365
64 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do relé falta de fase. | Unidade | 6 | 252.5 | 1515
65 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do contactor elétrico. | Unidade | 6 | 215 | 1290
66 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do selo mecânico (graxetas). | Unidade | 6 | 235 | 1410
67 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do rotor. | Unidade | 6 | 175 | 1050
68 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do eixo do motor. | Unidade | 6 | 245 | 1470
69 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do relé térmico de sobrecarga. | Unidade | 6 | 550 | 3300
70 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de anéis de vedação | Unidade | 6 | 370 | 2220
71 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do caracol. | Unidade | 6 | 120 | 720
72 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da tampa traseira | Unidade | 6 | 900 | 5400
73 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da tampa defletora | Unidade | 6 | 295 | 1770
74 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição da hélice | Unidade | 6 | 180 | 1080
75 | Moto bomba centrifuga/submersa até 15cv, serviço de manutenção da pintura da carcaça | Unidade | 6 | 145 | 870
76 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1/2cv, elaboração de diagnóstico das condições operacionais (elétrica e mecânica) do equipamento consistindo de análise completa de defeito e emissão do laudo técnico situacional. | Unidade | 10 | 250 | 2500
77 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1/2cv, serviço de manutenção preventiva com limpeza e lubrificação das partes internas | Unidade | 10 | 120 | 1200
78 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1/2cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para rebobinamento do motor | Unidade | 10 | 180 | 1800
79 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1/2cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do rotor | Unidade | 10 | 350 | 3500
80 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1/2cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de anéis e/ou juntas de vedação | Unidade | 10 | 120 | 1200
81 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1/2cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de válvulas | Unidade | 10 | 350 | 3500
82 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1cv, elaboração de diagnóstico das condições operacionais (elétrica e mecânica) do equipamento consistindo de análise completa de defeito e emissão do laudo técnico situacional. | Unidade | 10 | 120 | 1200
83 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1cv, serviço de manutenção preventiva com limpeza e lubrificação das partes internas | Unidade | 10 | 190 | 1900
84 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para rebobinamento do motor | Unidade | 10 | 390 | 3900
85 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do rotor | Unidade | 10 | 250 | 2500
86 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de anéis e/ou juntas de vedação | Unidade | 10 | 120 | 1200
87 | Bomba de vácuo sem óleo, com motor de até 1cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de válvulas | Unidade | 10 | 370 | 3700
88 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1/2cv, elaboração de diagnóstico das condições operacionais (elétrica e mecânica) do equipamento consistindo de análise completa de defeito e emissão do laudo técnico situacional. | Unidade | 10 | 150 | 1500
89 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1/2cv, serviço de manutenção preventiva com limpeza e lubrificação das partes internas, incluindo a troca do óleo | Unidade | 10 | 160 | 1600
90 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1/2cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para rebobinamento do motor | Unidade | 10 | 390 | 3900
91 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1/2cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do rotor | Unidade | 10 | 250 | 2500
92 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1/2cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de anéis e/ou juntas de vedação | Unidade | 10 | 120 | 1200
93 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1/2cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de válvulas | Unidade | 10 | 370 | 3700
94 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1/2cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca do elemento filtrante | Unidade | 10 | 160 | 1600
95 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1cv, elaboração de diagnóstico das condições operacionais (elétrica e mecânica) do equipamento consistindo de análise completa de defeito e emissão do laudo técnico situacional. | Unidade | 10 | 160 | 1600
96 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1cv, serviço de manutenção preventiva com limpeza e lubrificação das partes internas | Unidade | 10 | 190 | 1900
97 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para rebobinamento do motor | Unidade | 10 | 400 | 4000
98 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do rotor | Unidade | 10 | 250 | 2500
99 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de anéis e/ou juntas de vedação | Unidade | 10 | 120 | 1200
100 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de válvulas | Unidade | 10 | 370 | 3700
101 | Bomba de vácuo com óleo, com motor de até 1cv, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca do elemento filtrante | Unidade | 10 | 185 | 1850
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O GRUPO I |  |  |  |  | 267251.65
GRUPO II
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R$) | VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)
102 | Balança analítica de precisão 0,0001g à 0,1g, serviço de manutenção preventiva constituída de limpeza e lubrificação das partes móveis. | Unidade | 20 | 180 | 3600
103 | Balança analítica de precisão 0,0001g à 0,1g, serviço de calibração e/ou aferição, conforme normas do INMETRO, com emissão de certificado. | Unidade | 20 | 280 | 5600
104 | Balança analítica de precisão 0,0001g à 0,1g, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de fonte de alimentação compatível com o equipamento | Unidade | 20 | 190 | 3800
105 | Balança analítica de precisão 0,0001g à 0,1g, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de placa eletrônica e/ou display LCD | Unidade | 20 | 270 | 5400
106 | Balança eletrônica de precisão 1g à 500g, serviço de manutenção preventiva constituída de limpeza e lubrificação das partes móveis. | Unidade | 10 | 117.5 | 1175
107 | Balança eletrônica de precisão 1g à 500g,serviço de calibração e/ou aferição, conforme normas do INMETRO, com emissão de certificado. | Unidade | 10 | 203 | 2030
108 | Balança analítica de precisão 1g à 500g, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de fonte de alimentação compatível com o equipamento | Unidade | 10 | 190 | 1900
109 | Balança analítica de precisão 1g à 500g, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de placa eletrônica e/ou display LCD | Unidade | 10 | 300 | 3000
110 | Balança eletrônica de precisão 501g à 1kg, serviço de manutenção preventiva constituída de limpeza e lubrificação das partes móveis. | Unidade | 10 | 117.5 | 1175
111 | Balança eletrônica de precisão 501g à 1kg,serviço de calibração e/ou aferição, conforme normas do INMETRO, com emissão de certificado | Unidade | 10 | 235 | 2350
112 | Balança analítica de precisão 501g à 1kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de fonte de alimentação compatível com o equipamento | Unidade | 10 | 200 | 2000
113 | Balança analítica de precisão 501g à 1kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de placa eletrônica e/ou display LCD | Unidade | 10 | 385 | 3850
114 | Balança eletrônica de precisão 1kg à 5kg, serviço de manutenção preventiva constituída de limpeza e lubrificação das partes móveis. | Unidade | 10 | 160 | 1600
115 | Balança eletrônica de precisão 1kg à 5kg,serviço de calibração e/ou aferição, conforme normas do INMETRO, com emissão de certificado. | Unidade | 10 | 282.5 | 2825
116 | Balança analítica de precisão 1kg à 5kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de fonte de alimentação compatível com o equipamento | Unidade | 10 | 200 | 2000
117 | Balança analítica de precisão 1kg à 5kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de placa eletrônica e/ou display LCD | Unidade | 10 | 450 | 4500
118 | Balança eletrônica de precisão 6kg à 10kg, serviço de manutenção preventiva constituída de limpeza e lubrificação das partes móveis. | Unidade | 10 | 160 | 1600
119 | Balança eletrônica de precisão 6kg à 10kg,serviço de calibração e/ou aferição, conforme normas do INMETRO. | Unidade | 10 | 297.5 | 2975
120 | Balança analítica de precisão 6kg à 10kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de fonte de alimentação compatível com o equipamento | Unidade | 10 | 200 | 2000
121 | Balança analítica de precisão 6kg à 10kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de placa eletrônica e/ou display LCD | Unidade | 10 | 490 | 4900
122 | Balança eletrônica de precisão 11kg à 15kg, serviço de manutenção preventiva constituída de limpeza e lubrificação das partes móveis. | Unidade | 10 | 165 | 1650
123 | Balança eletrônica de precisão 11kg à 15kg,serviço de calibração e/ou aferição, conforme normas do INMETRO, com emissão de certificado. | Unidade | 10 | 312.5 | 3125
124 | Balança analítica de precisão 11kg à 15kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de fonte de alimentação compatível com o equipamento | Unidade | 10 | 200 | 2000
125 | Balança analítica de precisão 11kg à 15kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de placa eletrônica e/ou display LCD | Unidade | 10 | 490 | 4900
126 | Balança eletrônica de precisão 150kg à 300kg, serviço de manutenção preventiva constituída de limpeza e lubrificação das partes móveis. | Unidade | 2 | 195 | 390
127 | Balança eletrônica de precisão 150kg à 300kg,serviço de calibração e/ou aferição, conforme normas do INMETRO, com emissão de certificado. | Unidade | 2 | 425 | 850
128 | Balança analítica de precisão 150kg à 300kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de fonte de alimentação compatível com o equipamento | Unidade | 2 | 250 | 500
129 | Balança analítica de precisão 150kg à 300kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de placa eletrônica e/ou display LCD | Unidade | 2 | 520 | 1040
130 | Balança eletrônica de precisão 301kg à 1000kg, serviço de manutenção preventiva constituída de limpeza e lubrificação das partes móveis. | Unidade | 2 | 250 | 500
131 | Balança eletrônica de precisão 301kg à 1000kg,serviço de calibração e/ou aferição, conforme normas do INMETRO, com emissão de certificado. | Unidade | 2 | 900 | 1800
132 | Balança analítica de precisão 301kg à 1000kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de fonte de alimentação compatível com o equipamento | Unidade | 2 | 320 | 640
133 | Balança analítica de precisão 301kg à 1000kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de placa eletrônica e/ou display LCD | Unidade | 2 | 680 | 1360
134 | Balança eletrônica de precisão 1001kg à 3000kg, serviço de manutenção preventiva constituída de limpeza e lubrificação das partes móveis. | Unidade | 2 | 425 | 850
135 | Balança eletrônica de precisão 1001kg à 3000kg,serviço de celibração e/ou aferição, conforme normas do INMETRO, com emissão de certificado | Unidade | 2 | 1425 | 2850
136 | Balança analítica de precisão 1001kg à 3000kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de fonte de alimentação compatível com o equipamento | Unidade | 2 | 490 | 980
137 | Balança analítica de precisão 1001g à 3000kg, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para troca de placa eletrônica e/ou display LCD | Unidade | 2 | 980 | 1960
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O GRUPO II |  |  |  |  | 83675
GRUPO III
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R$) | VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)
138 | Forrageira, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de rolamentos do eixo. | Unidade | 15 | 220 | 3300
139 | Forrageira, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição das polias do motor. | Unidade | 4 | 215 | 860
140 | Forrageira, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição das correias do motor. | Unidade | 10 | 135 | 1350
141 | Forrageira, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para o serviço de rebobinamento de motor. | Unidade | 4 | 600 | 2400
142 | Forrageira, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição de rolamentos do motor. | Unidade | 4 | 195 | 780
143 | Forrageira, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do relé falta de fase. | Unidade | 4 | 210 | 840
144 | Forrageira, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do contactor elétrico. | Unidade | 4 | 202.5 | 810
145 | Forrageira, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do selo mecânico. | Unidade | 4 | 140 | 560
146 | Forrageira, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do rotor. | Unidade | 4 | 410 | 1640
147 | Forrageira, serviço de manutenção corretiva incluindo peças para substituição do eixo do motor. | Unidade | 4 | 315 | 1260
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O GRUPO III |  |  |  |  | 13800
VALOR TOTAL EXTIMADO PARA OS TRÊS GRUPOS |  |  |  |  | 364726.65