## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Implantação de Iluminação do campo de futebol UFERSA - Mossoró | SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Norte SBC - 09/2025 - Rio Grande do Norte ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 23,05% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
1855 | ORSE |  | Poste circular de concreto 16/ 400 para linha de transmissão | Material | un | 10,0000000 |  | 8.015,37 |  | 80.153,70 |  | 80153.7 | 23,20% | 80153.7 | 23,20%
ARB02 | Próprio |  | Refletor LED Ultra 1000W, EFICIÊNCIA 130lm/W chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da CEE, ROOHS ou similar | Equipamento | UND | 40,0000000 | 0,0000000 | 1.990,97 | 1.618,02 | 79.638,80 | 0,00 | 79638.8 | 23,05% | 159792.5 | 46,25%
00000996 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 2.213,1060000 |  | 33,43 |  | 73.984,13 |  | 73984.1336 | 21,41% | 233776.6336 | 67,66%
00000995 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 1.733,0146200 |  | 21,55 |  | 37.346,47 |  | 37346.4651 | 10,81% | 271123.0986 | 78,47%
00039246 | SINAPI |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 838,2660000 |  | 13,46 |  | 11.283,06 |  | 11283.0604 | 3,27% | 282406.159 | 81,73%
00040811 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0,4044480 |  | 24.209,45 |  | 9.791,46 |  | 9791.4636 | 2,83% | 292197.6226 | 84,56%
00040819 | SINAPI |  | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0,9143730 |  | 10.526,65 |  | 9.625,28 |  | 9625.2845 | 2,79% | 301822.9072 | 87,35%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 230,5385329 |  | 24,85 |  | 5.728,88 |  | 5728.8825 | 1,66% | 307551.7897 | 89,01%
071119 | SBC |  | CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 2400mm | Material | UN | 10,0000000 |  | 424,19 |  | 4.241,90 |  | 4241.9 | 1,23% | 311793.6897 | 90,24%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 211,2225331 |  | 18,05 |  | 3.812,57 |  | 3812.5667 | 1,10% | 315606.2564 | 91,34%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 6,0000000 |  | 492,20 |  | 2.953,20 |  | 2953.2 | 0,85% | 318559.4564 | 92,19%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 155,8884500 |  | 16,51 |  | 2.573,72 |  | 2573.7183 | 0,74% | 321133.1747 | 92,94%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 622,4529568 |  | 3,74 |  | 2.327,97 |  | 2327.9741 | 0,67% | 323461.1488 | 93,61%
00006111/SINAPI | ORSE |  | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 114,9759600 |  | 17,94 |  | 2.062,67 |  | 2062.6687 | 0,60% | 325523.8175 | 94,21%
I0705 | SEINFRA |  | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | Equipamento | H | 9,8050000 |  | 208,88 |  | 2.048,07 |  | 2048.0684 | 0,59% | 327571.8859 | 94,80%
2455 | ORSE |  | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp | Equipamento | h | 11,0000000 | 0,0000000 | 128,59 | 10,72 | 1.414,49 | 0,00 | 1414.49 | 0,41% | 328986.3759 | 95,21%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 622,4529568 |  | 1,75 |  | 1.089,29 |  | 1089.2927 | 0,32% | 330075.6686 | 95,53%
00010685 | SINAPI |  | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0010314 |  | 1.053.060,75 |  | 1.086,11 |  | 1086.1093 | 0,31% | 331161.7779 | 95,84%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 111,7849529 |  | 7,38 |  | 824,97 |  | 824.973 | 0,24% | 331986.7508 | 96,08%
9227 | ORSE |  | Poste concreto duplo T (DT) 6/150 | Material | un | 1,0000000 |  | 723,12 |  | 723,12 |  | 723.12 | 0,21% | 332709.8708 | 96,29%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 425,8676840 |  | 1,55 |  | 660,09 |  | 660.0949 | 0,19% | 333369.9658 | 96,48%
00007258 | SINAPI |  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 925,7600000 |  | 0,71 |  | 657,29 |  | 657.2896 | 0,19% | 334027.2554 | 96,67%
00001379/SINAPI | ORSE |  | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 661,3962000 |  | 0,92 |  | 608,48 |  | 608.4845 | 0,18% | 334635.7399 | 96,85%
829 | ORSE |  | Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar. | Material | un | 1,0000000 |  | 556,57 |  | 556,57 |  | 556.57 | 0,16% | 335192.3099 | 97,01%
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 25,6901242 |  | 21,12 |  | 542,58 |  | 542.5754 | 0,16% | 335734.8853 | 97,16%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 622,4529568 |  | 0,87 |  | 541,53 |  | 541.5341 | 0,16% | 336276.4194 | 97,32%
00000001 | Próprio |  | ART DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA OBRA | Verba | Und | 2,0000000 |  | 268,91 |  | 537,82 |  | 537.82 | 0,16% | 336814.2394 | 97,48%
00000863 | SINAPI |  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 9,0000000 |  | 51,55 |  | 463,95 |  | 463.95 | 0,13% | 337278.1894 | 97,61%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 425,8676840 |  | 1,05 |  | 447,16 |  | 447.1611 | 0,13% | 337725.3504 | 97,74%
00040863 | SINAPI |  | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1,3000000 |  | 332,86 |  | 432,72 |  | 432.718 | 0,13% | 338158.0684 | 97,87%
00013393 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 378,94 |  | 378,94 |  | 378.94 | 0,11% | 338537.0084 | 97,98%
00004234 | SINAPI |  | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9,6094984 |  | 35,21 |  | 338,35 |  | 338.3504 | 0,10% | 338875.3589 | 98,07%
00001062 | SINAPI |  | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 |  | 283,55 |  | 283,55 |  | 283.55 | 0,08% | 339158.9089 | 98,16%
00000367/SINAPI | ORSE |  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 2,2711836 |  | 124,64 |  | 283,08 |  | 283.0803 | 0,08% | 339441.9892 | 98,24%
00037758 | SINAPI |  | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0003194 |  | 886.268,81 |  | 283,05 |  | 283.0541 | 0,08% | 339725.0433 | 98,32%
099250 | SBC |  | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 13,0400000 |  | 21,23 |  | 276,84 |  | 276.8371 | 0,08% | 340001.8805 | 98,40%
00043499 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 0,9000000 |  | 297,76 |  | 267,98 |  | 267.984 | 0,08% | 340269.8645 | 98,48%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 152,6522229 |  | 1,71 |  | 261,04 |  | 261.0353 | 0,08% | 340530.8998 | 98,55%
00043059 | SINAPI |  | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 25,8720000 |  | 9,26 |  | 239,57 |  | 239.5747 | 0,07% | 340770.4745 | 98,62%
00004718/SINAPI | ORSE |  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 1,4032260 |  | 170,39 |  | 239,10 |  | 239.0957 | 0,07% | 341009.5702 | 98,69%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 264,9355790 |  | 0,88 |  | 233,14 |  | 233.1433 | 0,07% | 341242.7135 | 98,76%
00039465 | SINAPI |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material | UN | 3,0000000 |  | 77,70 |  | 233,10 |  | 233.1 | 0,07% | 341475.8135 | 98,83%
00004750/SINAPI | ORSE |  | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 9,9256800 |  | 23,40 |  | 232,26 |  | 232.2609 | 0,07% | 341708.0744 | 98,89%
158 | ORSE |  | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 13,1393423 |  | 17,22 |  | 226,26 |  | 226.2595 | 0,07% | 341934.3339 | 98,96%
099806 | SBC |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 10,0300000 |  | 21,07 |  | 211,34 |  | 211.3393 | 0,06% | 342145.6731 | 99,02%
2657 | ORSE |  | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm | Material | un | 120,0000000 |  | 1,47 |  | 176,40 |  | 176.4 | 0,05% | 342322.0731 | 99,07%
00003378 | SINAPI |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 |  | 162,72 |  | 162,72 |  | 162.72 | 0,05% | 342484.7931 | 99,12%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 19,2498000 |  | 8,13 |  | 156,50 |  | 156.5009 | 0,05% | 342641.294 | 99,16%
00000867 | SINAPI |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 2,0475000 |  | 73,44 |  | 150,37 |  | 150.3684 | 0,04% | 342791.6624 | 99,21%
10492 | ORSE |  | Cesta Básica | Material | un | 0,5808157 |  | 252,25 |  | 146,51 |  | 146.5108 | 0,04% | 342938.1732 | 99,25%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,9696760 |  | 135,35 |  | 131,25 |  | 131.2456 | 0,04% | 343069.4188 | 99,29%
00004730/SINAPI | ORSE |  | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete) | Material | m³ | 0,7200000 |  | 159,32 |  | 114,71 |  | 114.7104 | 0,03% | 343184.1292 | 99,32%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 152,6522229 |  | 0,75 |  | 114,49 |  | 114.4892 | 0,03% | 343298.6184 | 99,35%
00038877 | SINAPI |  | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 13,5652800 |  | 7,78 |  | 105,54 |  | 105.5379 | 0,03% | 343404.1563 | 99,38%
00039808 | SINAPI |  | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 |  | 94,82 |  | 94,82 |  | 94.82 | 0,03% | 343498.9763 | 99,41%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 11,5300800 |  | 7,82 |  | 90,17 |  | 90.1652 | 0,03% | 343589.1415 | 99,44%
00021127 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 19,6236000 |  | 4,41 |  | 86,54 |  | 86.5401 | 0,03% | 343675.6816 | 99,46%
10761 | ORSE |  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 13,1393423 |  | 6,15 |  | 80,81 |  | 80.807 | 0,02% | 343756.4885 | 99,49%
00020020 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,8705370 |  | 27,90 |  | 80,09 |  | 80.088 | 0,02% | 343836.5765 | 99,51%
00004721/SINAPI | ORSE |  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 0,4677420 |  | 169,50 |  | 79,28 |  | 79.2823 | 0,02% | 343915.8588 | 99,53%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,4380000 |  | 171,21 |  | 74,99 |  | 74.99 | 0,02% | 343990.8488 | 99,55%
00034709 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 72,93 |  | 72,93 |  | 72.93 | 0,02% | 344063.7788 | 99,57%
00034653 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 7,0000000 |  | 10,38 |  | 72,66 |  | 72.66 | 0,02% | 344136.4388 | 99,60%
00043498 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 0,4000000 |  | 179,65 |  | 71,86 |  | 71.86 | 0,02% | 344208.2988 | 99,62%
2378 | ORSE |  | Vale transporte | Material | un | 11,7409985 |  | 5,53 |  | 64,93 |  | 64.9277 | 0,02% | 344273.2265 | 99,64%
00034643 | SINAPI |  | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material | UN | 1,0000000 |  | 64,52 |  | 64,52 |  | 64.52 | 0,02% | 344337.7465 | 99,65%
00034686 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | Material | UN | 4,0000000 |  | 15,39 |  | 61,56 |  | 61.56 | 0,02% | 344399.3065 | 99,67%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,6518723 |  | 22,61 |  | 59,96 |  | 59.9588 | 0,02% | 344459.2653 | 99,69%
00001358 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 0,8400000 |  | 69,58 |  | 58,45 |  | 58.4472 | 0,02% | 344517.7125 | 99,71%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 622,4529568 |  | 0,09 |  | 56,02 |  | 56.0208 | 0,02% | 344573.7333 | 99,72%
00001106 | SINAPI |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 50,7352400 |  | 1,08 |  | 54,79 |  | 54.7941 | 0,02% | 344628.5273 | 99,74%
00002685 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 6,1528500 |  | 7,70 |  | 47,38 |  | 47.3769 | 0,01% | 344675.9043 | 99,75%
941 | ORSE |  | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,1936052 |  | 243,72 |  | 47,19 |  | 47.1855 | 0,01% | 344723.0898 | 99,77%
00002436/SINAPI | ORSE |  | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 2,0000000 |  | 23,40 |  | 46,80 |  | 46.8 | 0,01% | 344769.8898 | 99,78%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,2632196 |  | 20,61 |  | 46,64 |  | 46.645 | 0,01% | 344816.5347 | 99,79%
00037752 | SINAPI |  | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000620 |  | 703.210,76 |  | 43,62 |  | 43.6222 | 0,01% | 344860.1569 | 99,81%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 25,1568000 |  | 1,61 |  | 40,50 |  | 40.5024 | 0,01% | 344900.6594 | 99,82%
00001106/SINAPI | ORSE |  | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material | kg | 24,6792000 |  | 1,59 |  | 39,24 |  | 39.2399 | 0,01% | 344939.8993 | 99,83%
00004346 | SINAPI |  | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 3,0000000 |  | 12,68 |  | 38,04 |  | 38.04 | 0,01% | 344977.9393 | 99,84%
00037734 | SINAPI |  | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0003737 |  | 100.531,48 |  | 37,56 |  | 37.5637 | 0,01% | 345015.503 | 99,85%
00001213/SINAPI | ORSE |  | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra | h | 1,5256800 |  | 23,40 |  | 35,70 |  | 35.7009 | 0,01% | 345051.2039 | 99,86%
81 | ORSE |  | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 3,0000000 |  | 11,24 |  | 33,72 |  | 33.72 | 0,01% | 345084.9239 | 99,87%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,9771000 |  | 34,09 |  | 33,31 |  | 33.3093 | 0,01% | 345118.2333 | 99,88%
00004096 | SINAPI |  | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0770271 |  | 30,13 |  | 32,45 |  | 32.4508 | 0,01% | 345150.6841 | 99,89%
00000370/SINAPI | ORSE |  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0,2106000 |  | 123,05 |  | 25,91 |  | 25.9143 | 0,01% | 345176.5984 | 99,90%
00040864 | SINAPI |  | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1,3000000 |  | 19,02 |  | 24,73 |  | 24.726 | 0,01% | 345201.3244 | 99,90%
00006189/SINAPI | ORSE |  | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 0,8832000 |  | 27,90 |  | 24,64 |  | 24.6413 | 0,01% | 345225.9657 | 99,91%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 25,1568000 |  | 0,95 |  | 23,90 |  | 23.899 | 0,01% | 345249.8647 | 99,92%
00001094 | SINAPI |  | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material | UN | 1,0000000 |  | 22,44 |  | 22,44 |  | 22.44 | 0,01% | 345272.3047 | 99,92%
10517 | ORSE |  | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0516281 |  | 369,15 |  | 19,06 |  | 19.0585 | 0,01% | 345291.3632 | 99,93%
00043475 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 0,9000000 |  | 19,02 |  | 17,12 |  | 17.118 | 0,00% | 345308.4812 | 99,93%
00000416 | SINAPI |  | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 1,0000000 |  | 16,83 |  | 16,83 |  | 16.83 | 0,00% | 345325.3112 | 99,94%
00001573 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 7,0000000 |  | 2,30 |  | 16,10 |  | 16.1 | 0,00% | 345341.4112 | 99,94%
00001442 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0010753 |  | 14.451,60 |  | 15,54 |  | 15.5404 | 0,00% | 345356.9515 | 99,95%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 13,9255500 |  | 1,09 |  | 15,18 |  | 15.1788 | 0,00% | 345372.1304 | 99,95%
00000378/SINAPI | ORSE |  | Armador (horista) | Mão de Obra | h | 0,6428400 |  | 23,40 |  | 15,04 |  | 15.0425 | 0,00% | 345387.1729 | 99,96%
00003363 | SINAPI |  | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000848 |  | 176.884,37 |  | 15,01 |  | 15.0059 | 0,00% | 345402.1788 | 99,96%
00006085 | SINAPI |  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 1,7683200 |  | 7,97 |  | 14,09 |  | 14.0935 | 0,00% | 345416.2723 | 99,97%
00004093 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,5125959 |  | 26,87 |  | 13,77 |  | 13.7735 | 0,00% | 345430.0457 | 99,97%
00001574 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 4,0000000 |  | 2,49 |  | 9,96 |  | 9.96 | 0,00% | 345440.0057 | 99,97%
00012893/SINAPI | ORSE |  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0,1029036 |  | 94,34 |  | 9,71 |  | 9.7079 | 0,00% | 345449.7137 | 99,98%
00004722 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0600000 |  | 161,73 |  | 9,70 |  | 9.7038 | 0,00% | 345459.4175 | 99,98%
10362 | ORSE |  | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,5808157 |  | 15,43 |  | 8,96 |  | 8.962 | 0,00% | 345468.3794 | 99,98%
00001575 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3,0000000 |  | 2,95 |  | 8,85 |  | 8.85 | 0,00% | 345477.2294 | 99,98%
00000039 | SINAPI |  | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,2600000 |  | 6,69 |  | 8,43 |  | 8.4294 | 0,00% | 345485.6588 | 99,99%
00037736 | SINAPI |  | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 |  | 105.761,47 |  | 7,41 |  | 7.4063 | 0,00% | 345493.0651 | 99,99%
00039276 | SINAPI |  | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 |  | 7,29 |  | 7,29 |  | 7.29 | 0,00% | 345500.3551 | 99,99%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2,6133000 |  | 2,52 |  | 6,59 |  | 6.5855 | 0,00% | 345506.9406 | 99,99%
00003398 | SINAPI |  | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 1,0000000 |  | 6,55 |  | 6,55 |  | 6.55 | 0,00% | 345513.4906 | 99,99%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2,6133000 |  | 2,27 |  | 5,93 |  | 5.9322 | 0,00% | 345519.4228 | 100,00%
00001571 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3,0000000 |  | 1,93 |  | 5,79 |  | 5.79 | 0,00% | 345525.2128 | 100,00%
10599 | ORSE |  | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,2323263 |  | 22,14 |  | 5,14 |  | 5.1437 | 0,00% | 345530.3565 | 100,00%
00001884 | SINAPI |  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4.92 | 0,00% | 345535.2765 | 100,00%
00002711/SINAPI | ORSE |  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0,0229952 |  | 211,92 |  | 4,87 |  | 4.8731 | 0,00% | 345540.1497 | 100,00%
00014153 | SINAPI |  | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0,0600000 |  | 70,97 |  | 4,26 |  | 4.2582 | 0,00% | 345544.4079 | 100,00%
00012892/SINAPI | ORSE |  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 0,2968614 |  | 13,88 |  | 4,12 |  | 4.1204 | 0,00% | 345548.5283 | 100,00%
1569 | ORSE |  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 0,4800000 |  | 8,23 |  | 3,95 |  | 3.9504 | 0,00% | 345552.4787 | 100,01%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2,2374000 |  | 1,75 |  | 3,92 |  | 3.9154 | 0,00% | 345556.3942 | 100,01%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0678000 |  | 54,75 |  | 3,71 |  | 3.7121 | 0,00% | 345560.1062 | 100,01%
10596 | ORSE |  | Protetor auricular | Material | un | 0,5808157 |  | 6,06 |  | 3,52 |  | 3.5197 | 0,00% | 345563.626 | 100,01%
00011267 | SINAPI |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,75 |  | 3,50 |  | 3.5 | 0,00% | 345567.126 | 100,01%
00005067/SINAPI | ORSE |  | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material | kg | 0,1440000 |  | 22,17 |  | 3,19 |  | 3.1925 | 0,00% | 345570.3184 | 100,01%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0792000 |  | 29,34 |  | 2,32 |  | 2.3237 | 0,00% | 345572.6422 | 100,01%
00043132/SINAPI | ORSE |  | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material | kg | 0,0600000 |  | 38,13 |  | 2,29 |  | 2.2878 | 0,00% | 345574.93 | 100,01%
00004718 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0131400 |  | 172,12 |  | 2,26 |  | 2.2617 | 0,00% | 345577.1916 | 100,01%
00001892 | SINAPI |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1.96 | 0,00% | 345579.1516 | 100,01%
00004509/SINAPI | ORSE |  | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 0,2880000 |  | 6,78 |  | 1,95 |  | 1.9526 | 0,00% | 345581.1043 | 100,01%
00011950 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4,0000000 |  | 0,45 |  | 1,80 |  | 1.8 | 0,00% | 345582.9043 | 100,01%
00000367 | SINAPI |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0124200 |  | 137,11 |  | 1,70 |  | 1.7029 | 0,00% | 345584.6072 | 100,01%
00012895/SINAPI | ORSE |  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,0774421 |  | 17,22 |  | 1,33 |  | 1.3336 | 0,00% | 345585.9407 | 100,02%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2,2374000 |  | 0,54 |  | 1,21 |  | 1.2082 | 0,00% | 345587.1489 | 100,02%
00043474 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 0,4000000 |  | 2,89 |  | 1,16 |  | 1.156 | 0,00% | 345588.3049 | 100,02%
10788 | ORSE |  | Pá quadrada | Material | un | 0,0229952 |  | 45,40 |  | 1,04 |  | 1.044 | 0,00% | 345589.3489 | 100,02%
00039996 | SINAPI |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,1664000 |  | 6,26 |  | 1,04 |  | 1.0417 | 0,00% | 345590.3906 | 100,02%
1651 | ORSE |  | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,1031036 |  | 8,61 |  | 0,89 |  | 0.88772 | 0,00% | 345591.2783 | 100,02%
4728 | ORSE |  | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0344928 |  | 22,86 |  | 0,79 |  | 0.78851 | 0,00% | 345592.0668 | 100,02%
00039997 | SINAPI |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 2,0000000 |  | 0,38 |  | 0,76 |  | 0.76 | 0,00% | 345592.8268 | 100,02%
00012894/SINAPI | ORSE |  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0258140 |  | 25,65 |  | 0,66 |  | 0.66213 | 0,00% | 345593.4889 | 100,02%
4729 | ORSE |  | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0114976 |  | 46,51 |  | 0,53 |  | 0.53475 | 0,00% | 345594.0237 | 100,02%
00039315/SINAPI | ORSE |  | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material | un | 1,2000000 |  | 0,44 |  | 0,53 |  | 0.528 | 0,00% | 345594.5517 | 100,02%
11247 | ORSE |  | Serra mármore | Material | un | 0,0009926 |  | 403,35 |  | 0,40 |  | 0.40035 | 0,00% | 345594.952 | 100,02%
00039017/SINAPI | ORSE |  | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material | un | 1,2000000 |  | 0,27 |  | 0,32 |  | 0.324 | 0,00% | 345595.276 | 100,02%
11249 | ORSE |  | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0001526 | 0,0000000 | 1.205,45 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0.18391 | 0,00% | 345595.4599 | 100,02%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 13,9255500 |  | 0,01 |  | 0,14 |  | 0.13926 | 0,00% | 345595.5992 | 100,02%
10282 | ORSE |  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0019851 |  | 54,14 |  | 0,11 |  | 0.10748 | 0,00% | 345595.7067 | 100,02%
11245 | ORSE |  | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0069480 |  | 14,27 |  | 0,10 |  | 0.099148 | 0,00% | 345595.8058 | 100,02%
4722 | ORSE |  | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0039703 |  | 23,13 |  | 0,09 |  | 0.091832 | 0,00% | 345595.8976 | 100,02%
11265 | ORSE |  | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0039703 |  | 23,07 |  | 0,09 |  | 0.091594 | 0,00% | 345595.9892 | 100,02%
11246 | ORSE |  | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0069480 |  | 12,57 |  | 0,09 |  | 0.087336 | 0,00% | 345596.0766 | 100,02%
11241 | ORSE |  | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0004000 |  | 209,92 |  | 0,08 |  | 0.083968 | 0,00% | 345596.1605 | 100,02%
00002692/SINAPI | ORSE |  | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material | l | 0,0072000 |  | 11,45 |  | 0,08 |  | 0.08244 | 0,00% | 345596.243 | 100,02%
4174 | ORSE |  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0049628 |  | 14,76 |  | 0,07 |  | 0.073252 | 0,00% | 345596.3162 | 100,02%
11248 | ORSE |  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0001526 | 0,0000000 | 302,70 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0.046182 | 0,00% | 345596.3624 | 100,02%
10789 | ORSE |  | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0019851 |  | 18,94 |  | 0,04 |  | 0.037598 | 0,00% | 345596.4 | 100,02%
11243 | ORSE |  | Martelo sem unha | Material | un | 0,0009926 |  | 34,45 |  | 0,03 |  | 0.034194 | 0,00% | 345596.4342 | 100,02%
11264 | ORSE |  | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0019851 |  | 16,63 |  | 0,03 |  | 0.033013 | 0,00% | 345596.4672 | 100,02%
10790 | ORSE |  | Prumo de face | Material | un | 0,0009926 |  | 31,93 |  | 0,03 |  | 0.031693 | 0,00% | 345596.4989 | 100,02%
11240 | ORSE |  | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0004000 |  | 58,68 |  | 0,02 |  | 0.023472 | 0,00% | 345596.5224 | 100,02%
10579 | ORSE |  | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0007051 |  | 33,08 |  | 0,02 |  | 0.023326 | 0,00% | 345596.5457 | 100,02%
11244 | ORSE |  | Martelo com unha | Material | un | 0,0003051 |  | 60,23 |  | 0,02 |  | 0.018378 | 0,00% | 345596.5641 | 100,02%
11242 | ORSE |  | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0002000 |  | 41,83 |  | 0,01 |  | 0.008366 | 0,00% | 345596.5725 | 100,02%
10577 | ORSE |  | Serrote 40cm | Material | un | 0,0001526 |  | 44,29 |  | 0,01 |  | 0.0067572 | 0,00% | 345596.5792 | 100,02%
10586 | ORSE |  | Torquesa | Material | un | 0,0001286 |  | 47,98 |  | 0,01 |  | 0.0061687 | 0,00% | 345596.5854 | 100,02%
10578 | ORSE |  | Formão grande | Material | un | 0,0003051 |  | 18,64 |  | 0,01 |  | 0.0056877 | 0,00% | 345596.5911 | 100,02%
10585 | ORSE |  | Arco de serra | Material | un | 0,0001286 |  | 25,71 |  | 0,00 |  | 0.0033055 | 0,00% | 345596.5944 | 100,02%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 83.101,59
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 1.488,30
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 35.526,41
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 224.833,65
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 108,83
[11 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  |  | R$ 537,82
[11 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Total sem BDI |  | 280834.06
[11 empty] | Total do BDI |  | 64699.06
[11 empty] | Total Geral |  | 345533.12
_______________________________________________________________ CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO Engenheiro Civil